## CDPGF ELEC EFS
N°CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PU | PT
TRAVAUX COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
5.1 | PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
| Prise de terre | ens
| Liaisons équipotentielles | ens
sous-total § 5.1
5.2 | ALIMENTATION GENERALE
| Disjoncteur DX 4x125A dans TGBT | ens
| Liaison TGBT - AD1 en 5G50mm² R2V | ml
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.2
5.3 | ARMOIRE DIVISIONNAIRE AD1
| AD 1 | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.3
5.4 | CANALISATIONS SECONDAIRES
| Chemin de cables 300mm | ml
| Chemin de cables 200mm | ml
| Chemin de cables 100mm | ml
| Câble 3G1,5mm2 | ml
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Câble 3G2,5mm2 | ml
| Câble 5G2,5mm2 | ml
| Câble 3G4mm2 | ml
| Câble 5G4mm2 | ml
| Câble 3G6mm2 | ml
| Câble 5G6mm2 | ml
| Fourreaux encastrés | ml
| Tube IRO | ml
| Boites de dérivations | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.4
5.5 | LUMINAIRES
| Luminaire type 3 | u
| Luminaire type 4 | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.5
5.6 | APPAREILLAGE
| Bouton poussoir | u
| Détecteur de mouvement PD4M | u
| Détecteur de mouvement PD3N | u
| PC 2P+T - 10/16A plexo 55 | u
| PC 2P+T - 10/16A mosaic | u
| PC 2P+T - 10/16A plexo encastré | u
| PC 3P+T - 16A hypra | u
| PC 4P+T - 32A hypra | u
| Coffret prises hypra extérieur sur potelet | u
| Sortie de câble | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.6
5.7 | ECLAIRAGE SECURITE
| BAES 45 lumens étanche | u
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Fourreaux | ml
| Boîtes de dérivation | u
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.7
5.8 | COUPURE D'URGENCE
| Arrêt d'urgence | u
| Arrêt d'urgence ventilation | u
| Câblage | ml
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.8
5.9 | ALIMENTATION DIVERSES
| Alimentation Roof Top | ml
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.9
5.10 | ALARME INCENDIE
| Centrale incendie SDI CMSI | u
| Détecteur optique de fumée | u
| Détecteur linéaire de fumée | u
| Déclencheur manuel | u
| Diffuseurs sonores | u
| Diffuseurs lumineux | u
| Module déporté | u
| Asservissement IS | u
| Asservissement arrêt ventilation | u
| AES | u
| Cablage CR1 | ml
| Cablage SYT1 | ml
| Cablage R2V | ml
| Boîtier vert deverrouillage IS | u
| Mise en service, programmation | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.10
5.11 | PRECABLAGE VDI
| Extension et brassage répartiteur général existant | ens
| Coffret info PC collecte | ens
| Câble de rocade 2x4 paires Cat 6 | ml
| Prises RJ45 | u
| Câble 1x4P Cat 6 | ml
| Câble 2x4P Cat 6 | ml
| Cordon de brassage RJ/RJ | u
| Raccordement et installation, repérage, divers | ens
| Recette de l'installation | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.11
5.12 | VRD
| ralentisseur trafic intense | ml
| tranchée dans espace vert | ml
| regard 30x30 | u
| fourreau diamètre 63 | ml
| grillage avertisseur | ml
| remise en état des lieux | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 5.12
RECAPITULATIF
CCTP | TRAVAUX COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
5.1 | PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
5.2 | ALIMENTATION GENERALE
5.3 | ARMOIRE DIVISIONNAIRE AD1
5.4 | CANALISATIONS SECONDAIRES
5.5 | LUMINAIRES
5.6 | APPAREILLAGE
5.7 | ECLAIRAGE SECURITE
5.8 | COUPURE D'URGENCE
5.9 | ALIMENTATION DIVERSES
5.10 | ALARME INCENDIE
5.11 | PRECABLAGE VDI
5.12 | VRD
MONTANT TOTAL € HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL OPTION € TTC
6 | PSE 1: SALLE DE FORMATION
| Luminaire type 1 | u
| Luminaire type 2 | u
| Bouton poussoir | u
| Détecteur de mouvement PD4M | u
| Détecteur de mouvement PD3N | u
| PC 2P+T - 10/16A mosaic | u
| extension AD 1 | ens
| Câble 3G1,5mm2 | ml
| Câble 5G1,5mm2 | ml
| Câble 3G2,5mm2 | ml
| Fourreaux encastrés | ml
| Boites de dérivations | u
| Prises RJ45 | u
| Câble 1x4P Cat 6 | ml
| Cordon de brassage RJ/RJ | u
| Raccordement et installation, repérage, recette, divers | ens
| Prise HDMI type A | u
| Cordon HDMI | u
Dépose, déplacement et adaptation des équipements électriques existants
| dans l'emprise du futur accès à la salle de formation | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 6
MONTANT TOTAL OPTION 1 € HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL € TTC
7 | PSE 2 : DETECTION INCENDIE DES BUREAUX
| Détecteur optique de fumée | u
| Cablage SYT1 | ml
| Mise en service, programmation | ens
| Mise en œuvre et toutes sujétions | ens
sous-total § 7
MONTANT TOTAL OPTION 2 € HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL € TTC