## Feuil1
CH | Désignation | U | Q | PU | Montant
A.2 | ENCIASET
A.2.1 | Plans, étude
| Relevé sur site (suivant descriptif CCTP) | u | 1 |  | 0
| Plans d'intervention, méthodologie et dossiers d'exécution | u | 1 |  | 0
| Fiches d'auto contrôle et rapport d'intervention. | u | 1 |  | 0
| Interface, démarches, diffusion de documents auprès du distributeur ERDF | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage final de chantier | u | 1 |  | 0
| Essais et Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total A.1 |  |  |  | 0
A.2.2 | Installations électriques sur le chantier
| Mise à disposition de Projecteur Leds Autonomes Suivant CCTP | ens | 4 |  | 0
| Mise en œuvre des groupes électrogènes nécessaires a la réalisation du chantier Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre groupes électrogènes sur la chambre froide LCA Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Assistance à la maitrise d'ouvrage pour la mise à l'arrêt du groupe électrogène secours du bâtiment ENCIASET Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total A.2.1 |  |  |  | 0
A.2.3 | Thermographie Tableau
| Thermographie TGBT, AGBT, TGS G1, TGS G2, TGBT SECOURS suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.2.2 | ens | 1 |  | 0
A.2.4 | Maintenance Préventive et entretien
| Maintenance Préventive et entretien des cellules HTA suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien des transformateurs HTA/BT suivant descriptif CCTP | ens | 2 |  | 0
| Prélèvements Diélectrique sur les transformateurs HTA/BT suivant descriptif CCTP, Analyse Diélectrique de base et complémentaires des dérivés furaniques y compris fourniture du rapport d'analyse. | ens | 2 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien TGBT ENSIACET suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT ENSIACET suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien TGS G1 suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien TGS G2 suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien TGBT SECOURS suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien des batteries de condensateurs suivant descriptif CCTP | u | 2 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien des équipements annexe (chargeur, équipements sécurité, …) suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Dépoussiérages par aspiration suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Divers accessoires | u | 1 |  | 0
| Essais, Test et remise en service suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.2.3 | ens | 1 |  | 0
A.2.5 | Divers travaux électrique ENSIACET
| Cellule HT protection transfo 2 : Remplacement du déflecteur suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Essais, Test et remise en service suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Divers accessoires | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.2.4 | ens | 1 |  | 0
| Sous-total A.2 |  |  |  | 0
A.3 | INPT
A.3.1 | Plans, étude
| Relevé sur site (suivant descriptif CCTP) | u | 1 |  | 0
| Plans d'intervention, méthodologie et dossiers d'exécution | u | 1 |  | 0
| Fiches d'auto contrôle et rapport d'intervention. | u | 1 |  | 0
| Nettoyage final de chantier | u | 1 |  | 0
| Essais et Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total A.3.1 |  |  |  | 0
A.3.2 | Installations électriques sur le chantier
| Mise en œuvre groupes électrogènes sur l'armoires générale resto U pour l'alimentation de la chambre froide Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre du groupe électrogène nécessaire à l'alimentation principale du bâtiment accueil/ Gardien | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre groupes électrogènes sur le logements de fonction de l'INPT Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre du groupe électrogène 60KVA nécessaire à l'alimentation principale du bâtiment G | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre du groupe électrogène 60KVA nécessaire à l'alimentation principale du bâtiment E | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre de fuel sur le GE secours du bâtiment G Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre de fuel sur le GE secours du bâtiment E Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre des groupes électrogènes nécessaires a la réalisation du chantier Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total A.3.1 |  |  |  | 0
A.3.3 | Thermographie Tableau INPT
| Thermographie TGBT Gymnase, TGBT Bâtiment D et extension, AGBT Bâtiment G, AGBT Bâtiment E, suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.3.2 | ens | 1 |  | 0
A.3.3 | Thermographie Tableau LAPLACE / ENSEEIHT
| Thermographie AGBT Bâtiment C LAPLACE, suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.3.2 | ens | 1 |  | 0
A.3.3 | Maintenance Préventive et entretien
| Maintenance Préventive et entretien des cellules HTA suivant descriptif CCTP Bâtiment D | ens | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien des cellules HTA suivant descriptif CCTP Bâtiment I Gymnase | ens | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien transformateur HTA/BT Bâtiment D suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien transformateur HTA/BT Bâtiment I (Gymnase) suivant descriptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Prélèvements Diélectrique sur les transformateurs HTA/BT suivant descriptif CCTP, Analyse Diélectrique de base et complémentaires des dérivés furaniques y compris fourniture du rapport d'analyse. | ens | 2 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien TGBT Gymnase suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien TGBT Bâtiment D et extension suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien des équipements annexe (chargeur, équipements sécurité, …) suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Dépoussiérages par aspiration suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Divers accessoires | u | 1 |  | 0
| Essais, Test et remise en service suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.3.3 | ens | 1 |  | 0
A.3.4 | Divers travaux électrique INPT
| Poste Gymnase : Fourniture et la pose des fusibles 31,5A à percuteur conforme aux installations, y compris évacuation et retraitement des anciens fusibles. | u | 1 |  | 0
| Poste Gymnase : Déposer du BAPI actuel et remplacement par un bloc d’éclairage de sécurité fixe avec allumage automatique. | u | 1 |  | 0
| Poste INPT bat D : Fourniture et la pose des fusibles 63A à percuteur conforme aux installations, y compris évacuation et retraitement des anciens fusibles. | u | 1 |  | 0
| Divers accessoires | u | 1 |  | 0
| Sous-total A.3.4 | ens | 1 |  | 0
| Sous-total A.3 |  |  |  | 0
| Total H.T |  |  |  | 0
| T.V.A.20% |  |  |  | 0
| T o t a l T.T.C. |  |  |  | 0
B | Option N°1 - Thermographie Tableau Divisionnaires INPT
| Thermographie des 12 tableaux Généraux suivant descriptif CCTP | ens | 12 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total B |  |  |  | 0
| T.V.A.20% |  |  |  | 0
| T o t a l T.T.C. |  |  |  | 0
C | Option N°2 - Maintenance Tableau Divisionnaires INPT
| Maintenance Préventive et entretien coffret logements suivant descriptif CCTP | u | 5 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien Bâtiment ACCUEIL – AGBT ACCUEIL suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT bâtiment A suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT bâtiment B suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT ICSI bâtiment J suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT F bâtiment F suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT H bâtiment H suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Maintenance Préventive et entretien AGBT K bâtiment K suivant descriptif CCTP | u | 1 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total C |  |  |  | 0
| T.V.A.20% |  |  |  | 0
| T o t a l T.T.C. |  |  |  | 0
D | Option N°3 - Thermographie Tableau Divisionnaires ENSIACET
| Thermographie des 27 tableaux divisionnaires suivant descriptif CCTP | ens | 29 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total B |  |  |  | 0
| T.V.A.20% |  |  |  | 0
| T o t a l T.T.C. |  |  |  | 0
E | Option N° 4 - Thermographie Coffrets Divisionnaires ENSIACET
| Thermographie des 28 coffrets divisionnaires suivant descriptif CCTP | ens | 28 |  | 0
| Rapport Thermographie suivant descriptif CCTP. | u | 1 |  | 0
| Sous-total C |  |  |  | 0
| T.V.A.20% |  |  |  | 0
| T o t a l T.T.C. |  |  |  | 0