## DPGF
Dossier : n° 1590 - Construction de la Résidence La Merci à Vaison-la-Romaine
Affaire : Lot Electricité Courants forts / Courants faibles
Article | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix Unit | Rem % | T unit | Prix revient | temps | Déboursé | Prix Unit. | Prix total
[10 empty] | € HT | € HT
3 | COURANTS FORTS
3-1 | Mise à la terre générale telle que décrite | ens | 1
3-2 | Liaisons équipotentielles telles que décrites | ens | 1
3-1 / 3-2 - Mise à la terre & Liaisons équipotentielles - TOTAL € HT
3-3 | INSTALLATION DE BRANCHEMENT
3-3-2 | Coffret de coupure C400 P200 tel que décrit. | ens | 1
3-3-3 | Création d'un coffret liaisonné au TGBT du site en U1000R02V 4x120mm²+T tel que décrit | ens | 1
3-3-4 | Câble cuivre nu 25mm² de section | ens | 1
| Interrupteur à coupure visible 4x120A | ens | 1
3-3 - Installation de branchement - TOTAL € HT
3-4 | ARMOIRES GENERALES ET DIVISIONNAIRES
3-4-2 | Armoires telles que décrites :
| TGBT | u | 1
| AE-10 PRINCIPALE (RDC) | u | 1
| AE-11 (RDC) | u | 1
| AE-12 CUISINE (RDC) | u | 1
| AE-21 (R+1) | u | 1
| AE-22 (R+1) | u | 1
3-4-3 | Alimentation du TGBTen câble U1000R02V 4x120 mm² double isolation telle que décrite | ens | 1
3-4-4 | Alimentation des armoires divisionnaires telle que décrite
| en U1000 R02V, y compris cablage pour télécommandes | ens | 1
| Chemin de câbles / fourreaux | ens | 1
3-4 Armoires Générales et divisionnaires - TOTAL € HT
3-5 | ALIMENTATIONS DIVERSES
3-5-1 | BP arrêt d'urgence électrique | ens | 1
3-5-2 | BP arrêt d'urgence ventilation tel que décrit | ens | 1
3-5-3 | Alimentation armoire chaufferie (CV1)
| Alimentation U1000 R02V 2 x 4 mm² + T | ens | 1
| Inter étanche de proximité | u | 3
3-5-4 | Alimentation armoire ventilation (CV2)
| Alimentation U1000 R02V 4 x 2,5 mm² + T | ens | 1
3-5-5 | Alimentation extracteur (V1)
| Alimentation CR1 2 x 2,5 mm² + T | ens | 1
3-5-6 | Alimentation CTA 01
| Alimentation U1000 R02V 4 x 1,5mm² + T | ens | 1
3-5-7 | Alimentation unité extérieure de rafraichissement
| Alimentation U1000 R02V 4 x 1,5mm² + T | ens | 1
3-5-8 | Alimentation des nourrices de plancher chauffant et sondes
| Alimentation U1000 R02V 2 x 1,5mm² + T | u | 33
3-5-9 | Alimentation groupe d'eau glacée
| Alimentation U1000 R02V 4 x 4mm² + T | ens | 1
3-5-10 | Ensemble alimentations des équipements de cuisine tels que décrits | ens | 1
3-5-11 | Coupure d'urgence cuisine telle que décrite | ens | 1
3-5-12 | Alimentation portail extérieur
| Alimentation U1000 R02V 2 x 1,5mm² + T | ens | 1
| Boîte de dérivation étanche | u | 1
3-5-13 | Alimentation des mâts existant
| Alimentation U1000 R02V 4 x 25mm² + T | m | 280
3-5-14 | Alimentations pour courants faibles
| Alimentation alarme incendie U1000 R02V 2 x 1,5mm² + T | ens | 1
| Alimentation baie de brassage U1000 R02V 2 x 2,5mm² + T | ens | 1
| Alimentation contact de feuillure des portes U1000 R02V 2 x 2,5mm² +T | ens | 1
| Alimentation centrale cidéosurveillance U1000 R02V 2 x 2,5mm² + T | ens | 1
3-5-15 | Alimentation ballon ECS | ens | 1
3-5 Alimentations diverses - TOTAL € HT
3-6 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
Luminaires :
| A1 - Luminaire linéaire type Titan Compact Encastrable de Securelite | u | 53
| A2 - Ruban LED type Super Fort Flex 20W/m d'Europole | u | 7
| A3 - Luminaire linéaire type Titan Compact de Securelite | u | 2
| B1 - Cleanroom LED CR250B 600x600 de Philips | u | 8
| C1 - Applique circulaire sur béton brut | u | 9
| D1 - Downlight Senspot LED FT0251-A4-A sans détecteur de Securelite | u | 46
| D2 - Downlight Senspot LED FT0245-A4-B avec détecteur de Securelite | u | 37
| D3 - Downlight Senspot LED FT0245-A4-B grad avec détecteur de Securelite | u | 2
| D4 - Downlight Senspot LED FT0245-A4-B ext avec détecteur de Securelite | u | 7
| E1 - Cleanroom LED CR250B 300x1200 de Philips | u | 2
| L1 - Jono Prison LED avec interrupteur intégré + PC de Securelite10 W | u | 12
| L2 - Jono Prison fluo avec interrupteur intégré de Securelite 15 W | u | 2
| J1 - Luminaire linéaire étanche Aquaforce II de Thorn 77 W | u | 25
Appareillage :
| Inter simple | u | 36
| Inter simple étanche | u | 6
| Borne de recharge véhicule | u | 1
| Détecteur 360° | u | 38
| Détecteur 180° | u | 2
| Détecteur 360° + capteur luminosité | u | 13
| Bouton gradateur | u | 13
| Sonnette | u | 1
| Inter simple double allumage | u | 1
| PCE : Platine de commande éclairage | u | 3
| Arrêt d'urgence cuisine | u | 1
| PC 2 x 16/10 A + T | u | 217
| PC 2 x 20 A + T | u | 3
| PC 2 x 10/16 A + T étanche | u | 24
| Alim radiateurs électriques | u | 3
| Alim portail | u | 2
| Commande + alim VR | u | 46
| Alim ballon ECS | u | 1
| Alim extracteur / CTA | u | 5
Câblage
| Eclairage : U1000 R02V 2 x 1,5 mm² + T | ens | 1
| PC 2 x 10/16 A +T : U1000 R02V 2 x 2,5 mm² + T | ens | 1
| Boîtier 2x32 A+T : U1000 R02V 2x6 mm² + T | ens | 1
| Chemins de câbles et fourreaux | ens | 1
3-6 Equipement des locaux - TOTAL € HT
3-7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| S1 : BAES, SATI, type LEGRAND 625 60 IP43 IK07 classe II | u | 25
| S2 : BAES 45 lumens SATI, type LEGRAND 625 25 IP43 IK07 classe II | u | 3
| S3 : BAES 45 lumens SATI, type LEGRAND 625 26 IP55 IK07 classe II | u | 1
| BAPI | u | 4
| Câblage blocs autonomes U1000 R02V 4 x 1,5 mm² T | ens | 1
| Câblege liaison CMSI / bloc télécommande U1000 R02V 5 x 1,5mm² + T | ens | 1
| Chemins de câbles et fourreaux | ens | 1
3-7 Eclairage de sécurité - TOTAL € HT
3-8 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| U1- Applique extérieure LED Afrodita Fluorescent de LED-C4 | u | 3
| U2- Mât type Avenue F2 Led de THORN |  | 2
| U3- Borne type Chartor de THORN |  | 3
| Horloge astronomique programmable | u | 1
| Câblage U 1000 R02V 2 x 2,5 mm² + T | ens | 1
| Platine "Arrêt/Auto/Marche " pour éclairage extérieur telle que décrite | u | 2
3-8 Eclairage extérieur - TOTAL € HT
3-9 | RADIATEURS ELECTRIQUES
| Convecteurs électriques tels que décrits | u | 3
| Alimentation monophasé 220V (P + N + T) | ens | 1
| Raccordement U1000 R02V 2 x 2,5 mm² + T | ens | 1
3 - COURANTS FORTS - TOTAL € HT
4 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4-1 | ALARME INCENDIE
4-1-3 | Fonctionnement
4-1-3-1 | Alarme générale telle que décrite | ens | 1
| Diffuseur sonore lumineux DSL | u | 9
| Flash lumineux | u | 13
4-1-3-2 | Porte CF asservie PAS | u | 16
| Clapets coupe feu CCF | u | 17
4-1-3-5 | Tableau de signalisation ECS tel que décrit | ens | 1
| Câblages tels que décrits | ens | 1
| Détecteur de fumées OP | u | 8
| Détecteurs de fumée TVM | u | 2
| Indicateur d'action IAD | u | 1
| Déclencheur mural DM | u | 5
| Membranes de rechange | u | 10
4-1-4 | CMSI tel que décrit | ens | 1
4-1-5 | Sources d'alimentation telles que décrites | ens | 1
4-1-6 | Câblages tel que décrit | ens | 1
4-1-7 | Dossier SSI et contrat de maintenance | ens | 1
4-1 - ALARME INCENDIE - TOTAL € HT
4-2 | ADDUCTION FRANCE TELECOM
| Fourreau Ø 60mm | m | 250
4-3 | PRECABLAGE VDI
4-3-1 | Système de câblage tel que décrit | ens | 1
4-3-2 | Prise RJ 45 de catégorie 6a | u | 60
| Prise 2 x 10/16 A + T | u | 75
4-3-3 | Câblage écranté par paires catégorie 6a tel que décrit | ens | 1
4-3-4 | Chemins de câbles | ens | 1
| Etiquettes de repérage | ens | 1
| Câblettes cuivre | ens | 1
4-3-5 | Cablâge terre informatique | ens | 1
| Etiquettes de repérage | ens | 1
4-3-6 | Baie de brassage 42U telle que décrite | ens | 1
4-3-9 | Procédure de recette des liens cuivre
4-3-9-2 | Tests de l'installation câblage tels que décrits | ens | 1
4-3-9-4 | Documents à joindre au DOE tels que décrits | ens | 1
4-3-10 | Tests de l'installation des liens optiques tels que décrits | ens | 1
| Document de résultats tel que décrit | ens | 1
4-3 Précâblage VDI - Total € HT
4-4 | VIDEOPHONIE / DIGICODES / SORTIE PORTAILS
| Platine vidéophone extérieure | u | 3
| Platine de commande intérieure | u | 4
| Digicode antivandale | u | 3
| Bip portails | u | 20
| Dispositif de boucle magnétique sortie véhicule | u | 3
| Fourreaux aiguillés | ens | 1
| Câblage | ens | 1
4-4 Vidéophonie / Digicode / Sortie portails - Total € HT
4-5 | VIDEOSURVEILLANCE
4-5-1 | Caméra fixe IP Full HD infrarouge telles que décrite | ens | 6
| Ensemble supports métalliques de fixation et accessoires positionnement | ens | 1
4-5-2 | Moniteur de visualisation 23'' type écran plat | u | 3
| Moniteurs virtuels tels que décrits | ens | 1
4-5-3 | Enregistreur / serveur | ens | 1
4-5-4 | Câblage
| Ensemble du câblage éthernet | m | 180
| Ensemble alimentations et disjoncteurs de protection et systèmes de commande | ens | 1
| Liaison fibre optique 2 brins monomode OS2 LSZH blindée | m | 70
| Coffret IP67 tel que décrit | u | 1
4-5-5 | Formation du personnel du Maître d'ouvrage telle que décrite | ens | 1
4-5 Vidéosurveillance - Total € HT
4-6 | ALARME ANTI-INTRUSION
4-6-1 | Centrale d'alarme telle que décrite | ens | 1
4-6-2 | Radars | u | 12
| Contacts de porte | u | 9
4-6-3 | Avertisseurs sonore vol | u | 3
4-6-4 | Clavier commande | u | 3
4-6-5 | Câblage bus RS485, yc jusqu'au garage | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
| Formation | ens | 1
4-6 Alarme anti-intrusion - Total € HT
4-7 | SYSTEME DE SURVEILLANCE DES PORTES DES CHAMBRES
4-7-1 | Centrale de surveillance telle que décrite | u | 1
4-7-2 | Contact de porte | u | 13
4-7-3 | Câblage raccordement tel que décrit | ens | 1
4-7-4 | Mise en service et formation | ens | 1
4-7 Système de surveillance des portes des chambres- Total € HT
4-8 | DISTRIBUTION TELEVISION
4-8-2-1 | Mât d'antenne en acier galvanisé à chaud tel que décrit | u | 1
| Câblage raccordement tel que décrit | ens | 1
4-8-2-2 | Coffret amplification étanche équipé tel que décrit | u | 1
4-8-2-3 | Prises TV / R / SAT | u | 2
4-8-2-4 | Câblage type B4 tel que décrit | ens | 1
| Dispositif de sortie de câble et d'étanchéïté en toiture | ens | 1
| Accessoires passif de réseau de type blindé | ens | 1
| Connecteurs de type E | ens | 1
| Résistances de 75 Ohms | ens | 1
| Câblage intérieur tel que décrit | ens | 1
4-8 Distribution télévision - Total € HT
4-9 | ALARMES TECHNIQUES
| Coffret d'alarmes et câblage tel que décrit | ens | 1
4-7 Alarmes techniques - Total € HT
4 - COURANTS FAIBLES - TOTAL € HT
5 | RELAMPING
| Relamping des mâts extérieurs | ens | 1
| dépose, le stockage, la préparation et la repose de 1 mat + lampe existant | ens | 4
| Recâblae des mâts extérieurs existant | PM
5- Relamping - Total € HT
6 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Eclairage de chantier | ens | 1
| Boitiers de prises avec protections différentielles | ens | 1
6- INSTALLATION DE CHANTIER - TOTAL € HT
RECAPITULATIF
3 | COURANTS FORTS
3-1/3-2 | MISE A LA TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3-3 | INSTALLATION DE BRANCHEMENT
3-4 | ARMOIRES GENERALES ET DIVISIONNAIRES
3-5 | ALIMENTATIONS DIVERSES
3-6 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
3-7 | ECLAIRAGE DE SECURITE
3-8 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
3-9 | RADIATEURS ELECTRIQUES
4 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4-1 | ALARME INCENDIE
4-2 | ADDUCTION FRANCE TELECOM
4-3 | PRECABLAGE VDI
4-4 | VIDEOPHONIE / DIGICODES / SORTIE PORTAILS
4-5 | VIDEOSURVEILLANCE
4-6 | ALARME ANTI-INTRUSION
4-7 | SYSTEME DE SURVEILLANCE DES PORTES DES CHAMBRES
4-8 | DISTRIBUTION TELEVISION
4-9 | ALARMES TECHNIQUES
5 | RELAMPING
6 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
TOTAL GENERAL € HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL € TTC