## DPGF
Dossier : n° 1506 - Reconstruction de l'Etablissement de Placement Educatif à Valence
Lot Chauffage VMC
Article | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix Unit | Rem % | T unit | Prix revient | temps | Déboursé | Prix Unit. | Prix total
[10 empty] | € HT | € HT
4 | EQUIPEMENT CLIMATIQUE
4-2 | EMISSION DE CHALEUR
4-2-1 | Plancher chauffant réversible
| Isolation périphérique désolidarisant la chape des murs |  | PM
extérieurs
| Tube PP tel que décrit et pose à chaud humide CF | ens | 1
| Collecteurs Aller/ retour acier inox | u | 6
| Accessoires de fixation, rails et filet de maintien | ens | 1
| Sondes d'ambiances en gaine de reprise | u | 26
| Têtes motorisées | ens | 26
4-2-2 | Radiateurs
| Radiateurs FINIMETAL type REGANE 3000 suivant liste en annexe au CCTP | u | 13
| Tête thermostatique DN 15 à DN 20 | u | 13
| Corps de robinet | u | 13
| Té d'isolement | u | 13
| Habillage de la remontée en tôle laquée blanche selon CCTP | ens | 1
| Équilibrage | ens | 1
4-2 Emission de Chaleur - Total € HT
4-3 | VENTILATION DES LOCAUX
4-3-2 | CTA1
4-3-2-1 | Caisson de ventilation double flux CTA 01
Type CAD'O INTEGRAL 25VT 19002m3/h de VIM
| ou équivalent tel que décrit avec accessoires | ens | 1
| Jeu de Filtres de rechange | ens | 1
| Dispositifs antivibratile | ens | 1
| Dallette et isolant | ens | 1
| Mise en route effectuée avec l’assistance du constructeur | ens | 1
4-3-2-2 | Raccordement
| Alimentation électrique CTA telle que décrite au CCTP | ens | 1
| Manchette souple M1 | u | 4
| Évacuation des condensats | ens | 1
| Raccordement de la batterie chaude hydraulique tel que décrit | ens | 1
4-3-2-4 | Prise d'air neuf
Conduit tôle galva Ø450 selon CCTP
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
| Pièce de transformation | ens | 1
| Plénum de raccordement sur grille extérieure et grillage anti volatile derrière grille AN | u | 1
| Grille AN pare-pluie au lot Serrurerie | PM
4-3-2-4 | Réseau de soufflage / réseau de reprise
Conduit tôle galva agrafée en spirale
| Ø125 | m | 143
| Ø160 | m | 26
| Ø200 | m | 55
| Ø250 | m | 16
| Ø315 | m | 15
| Ø400 | m | 21
| Ø450 | m | 16
Conduit tôle galva rectangulaire
| 350 x 200 | m | 4
| 300 x 200 | m | 21
| 300 x 150 | m | 4
| 300 x 100 | m | 11
| 250 x 100 | m | 6
| 200 x 200 | m | 19
| 200 x 150 | m | 11
| 200 x 100 | m | 17
| Pièce de transformation | ens | 1
Module de régulation
| VIM RDR Ø125 | ens | 1
| VIM RDR Ø160 | ens | 1
| VIM RDR Ø200 | ens | 1
| VIM RDR Ø250 | ens | 1
| Registre de réglage manuel VIM RE Ø200 | ens | 1
Terminaux de soufflage
| RDR 30 ALDES BIM 320 Ø125 | u | 1
| RDR 60 ALDES BIM 320 Ø125 | u | 5
| RDR 180 DAP 40 Ø125 | u | 4
| RDR 350 DAP 40 Ø160 | u | 1
| RDR 360 DAP 40 Ø160 | u | 1
Terminaux de reprise
| RDR 30 ALDES BAP Ø125 | u | 7
| RDR 60 ALDES BAP Ø125 | u | 4
| RDR 90 ALDES BAP Ø125 | u | 1
| RDR 150 ALDES BAP Ø125 | u | 2
| RDR 180 ALDES AO 123 Z Ø160 | u | 2
| RDR 300 ALDES AO 123 Z Ø160 | u | 1
| RDR 360 ALDES AO 123 Z Ø250 | u | 1
Conduit souple isophonique M0/M0 tronçon de 1,5 m
| Ø125 | u | 12
| Ø160 | u | 2
| Ø200 | u | 4
| Ø250 | u | 4
Silencieux
| Ø 450 | u | 4
Clapets coupe-feu 2h télécommandés
| 300x200 mm | u | 4
4-4-1-5 | Rejet de l'air vicié
Conduit tôle galva agrafée en spirale compris calorifugeage
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
| Grillage anti-volatile sur refoulement d'air | u | 1
| Sortie de toiture esthétique STE ou équivalent | u | 1
4-4-1-6 | Régulation / Commande / Asservissement / Alarmes
| Régulation telle que décrite | ens | 1
4-3-3 | Extracteur simple flux V1
4-3-3-1 | Groupe d'extraction tel que décrit
| type VIM JBRB ECOWATT 22, monophasé débit 825 m3/h, C4 | ens | 1
| Installation sur silent bloc | ens | 1
| Dallette et isolant | ens | 1
| Moteur, pressostat et courroie de secours | ens | 1
4-3-3-2 | Raccordement tel que décrit | ens | 1
4-3-3-3 | Entrées d'air autoréglables
Fourniture et pose entrée d'air autoréglables
| 45 m3/h | u | 14
4-3-3-4 | Réseau d'extraction
Bouche extraction VMC autoréglables
| Alizé 45 Ø 125 | u | 16
| Alizé 60 Ø 125 | u | 1
Gaine en tôle galva avec tous accessoires
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
4-3-3-5 | Rejet de l'air vicié
| Gaine en tôle galva avec tous accessoires | PM | PM
compté en 4-3-2-4
| Plenum et grillage anti-volatile | ens | 1
4-3-4 | Extracteur simple-flux (V2)
4-3-4-1 | Groupe d'extraction tel que décrit
| type VIM KMDT Ecowatt 10 IS INTZ, mono débit 510 m3/h, C4 | ens | 1
| Installation sur silent bloc | ens | 1
| Dallette et isolant | ens | 1
| Moteur, pressostat et courroie de secours | ens | 1
4-3-4-2 | Raccordement tel que décrit | ens | 1
4-3-4-3 | Entrées d'air autoréglables
Fourniture et pose entrée d'air autoréglables
| 45 m3/h | u | 8
4-3-4-4 | Réseau d'extraction
Bouche extraction VMC autoréglables
| 30 m3/h | u | 9
| 45 m3/h | u | 3
| 60 m3/h | u | 1
| 120 m3/h | u | 1
Gaine en tôle galva avec tous accessoires
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
| Clapet coupe-feu Ø 160 | u | 1
4-3-4-5 | Rejet de l'air vicié
| Gaine tôle galva Ø 250 | ens | 1
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
| Plenum et grillage anti-volatile | ens | 1
4-3-5 | Extracteur simple-flux (V3)
4-3-5-1 | Groupe d'extraction tel que décrit
| type VENT 125 ECOWATT mono de VIM ou équivalent | ens | 1
| Raccordement tel que décrit | ens | 1
4-3-5-2 | Entrées d'air autoréglables
Fourniture et pose entrée d'air autoréglables
| 45 m3/h | u | 2
4-3-5-3 | Réseau d'extraction
Bouche extraction VMC autoréglables
| Alizé 30 Ø 125 | u | 3
Gaine en tôle galva avec tous accessoires
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
4-3-5-4 | Rejet de l'air vicié
| Gaine tôle galva Ø125 | m | 5
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
4-3- Ventilation des locaux (CTA1, V1, V2, V3) - Total € HT
4-4 | VENTILATION ZONE CUISINE (CTA02 et V4)
4-4-2 | Extraction zone de plonge
| Grilles de reprise telle que décrites | ens | 1
4-4-3 | Hotte cuisson
| Hotte cuisson telle que décrite | ens | 1
4-4-4 | Extracteur cuisine V4
4-4-4-1 | Extracteur tel que décrit
| Type VIM KUBAIRF400 355 ECOWATT | ens | 1
| Installation sur silent bloc | ens | 1
| Dallette et isolant | ens | 1
| Moteur, pressostat et courroie de secours | ens | 1
4-4-4-2 | Manchette souple M0 | u | 2
| Raccordement électrique | ens | 1
4-4-4-3 | Conduit tôle galva agrafée en spirale
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
4-4-4-4 | Refoulement en promat | ens | 1
| Plenum promat et grillage anti-volatile | ens | 1
4-4-5 | Centrale de compensation CTA 02
4-4-5-1 | Type KSDR ECOWATT 28EC de VIM
| ou équivalent tel que décrit avec accessoires | ens | 1
| Jeu de Filtres de rechange | ens | 1
| Dispositifs antivibratile | ens | 1
| Dallette et isolant | ens | 1
| Mise en route effectuée avec l’assistance du constructeur | ens | 1
4-4-5-2 | Raccordement
| Alimentation électrique CTA telle que décrite au CCTP | ens | 1
| Manchette souple M1 | u | 4
| Évacuation des condensats | ens | 1
| Raccordement de la batterie chaude hydraulique tel que décrit | ens | 1
4-4-5-3 | Prise d'air neuf
| Conduit tôle galva Ø400 calorifugé selon CCTP | m | 8
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
| Plénum de raccordement sur grille extérieure et grillage anti volatile derrière grille AN | ens | 1
| Grille AN pare-pluie au lot Serrurerie | PM
4-4-5-4 | Réseau de soufflage
Conduit tôle galva agrafée en spirale
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
Module de régulation
| VIM RDR Ø400 | u | 1
Conduit souple isophonique M0/M0 tronçon de 1,5 m
| Ø315 | u | 2
Silencieux
| Ø 400 | u | 1
| Clapet coupe-feu 2h télécommandé Ø 400 | u | 1
4-4-5-5 | Régulation / Commande / Asservissement / Alarmes CTA2
| Régulation telle que décrite | ens | 1
4-4-6 | Commutateur marche / arrêt tel que décrit
4-4 Ventilation cuisine (CTA02 et V4) - Total € HT
4-5 | ARMOIRE ELECTRIQUE VENTILATION CV2
| Armoire et câblage tel que décrit | ens | 1
4- Equipement climatique - Total € HT
5- | PRODUCTION DE CHALEUR |  | 1
5-3 | CHAUDIERES
Chaudière gaz à condensation de 60kW de type VARMAX
| de ATLANTIC tel que décrit | ens | 1
Chaudière gaz à condensation de 40kW de type VARMAX
| de ATLANTIC tel que décrit | ens | 1
5-4 | CIRCUIT PRIMAIRE
Tube acier
| Ø 50/60 | m | 5
| Ensemble des éléments du circuit primaire tel que décrit | ens | 1
5-5 | POMPES ET VANNES CIRCUITS SECONDAIRES
Tubes acier
| Ø 50/60 | m | 5
| Ø 33/42 | m | 5
| Vannes d'isolement | ens | 1
Pompes telles que décrites
| P1, 1,3 m3/h / 2,5 mCE | u | 1
| P2, 4,0 m3/h / 2,5 mCE | u | 1
| P3, 1,7 m3/h / 2,5 mCE | u | 1
| P4, 1,0 m3/h / 2,5 mCE | u | 1
| Manchons anti-vibratiles | ens | 1
| Manomètre avec robinets de prise de pression | ens | 1
| Thermomètre à plonge | ens | 1
| Vannes 3 voies motorisée | ens | 1
| Soupape différentielle | ens | 1
| Vanne d'équilibrage DANFOSS avec 2 prises de pression | ens | 1
| Vannes de vidange | ens | 1
5-6 | PRODUCTION D'ECS
| Raccordement hydraulique tel que décrit | ens | 1
| Raccordement électrique tel que décrit | u | 1
5-7 | REGULATION / PROGRAMMATION / ASSERVISSEMENT
| Régulation telle que décrite | ens | 1
5-8 | ARMOIRE ELECTRIQUE CHAUFFERIE CV1
| Armoire électrique CV1 telle que décrite | ens | 1
| Câblage | ens | 1
5-9 | CONDUIT DE FUMEE
| Kit ventouse vertical de Atlantic tel que décrit de la chaudière | ens | 2
à la sortie de toiture.
5-10 | VENTILATION CHAUFFERIE
| VB telle que décrite | ens | 1
| VH telle que décrite | ens | 1
5-11 | PEINTURE / CALORIFUGEAGE / REPERAGE
| Peinture antirouille | ens | 1
| Calorifugeage | ens | 1
| Repérage | ens | 1
5-12 | RESEAU DE VIDANGE
| Réseau de vidange en chaufferie & raccordement tel que décrit | ens | 1
5- Production de chaleur - Total € HT
6- | RAFRAICHISSEMENT
6-1 | SYSTÈME A DETENTE DIRECTE VDI
6-1-2/6-1-3 | Système type ASYG 7 LLCC de ATLANTIC ou équivalent
| tel que décrit | ens | 1
6-1-4 | Liaisons frigorifiques telles que décrites | ens | 1
6-1-5 | Réseau de condensats pour l'ensemble des unités dans les
| combles tel que décrit | ens | 1
6-1-6 | Télécommande | u | 1
6-1-7 | Mise en service avec assistance du constructeur | ens | 1
6-1-8 | Ventilateur hélicoïdale 500m3/h | u | 1
| Sonde de température | u | 1
| Asservissement | ens | 1
6-1 Système a détente directe VDI - Total € HT
6-2 | UNITES GAINABLE A EAU GLACEE
6-2-2-2 | Gainables
| Gainables suivant liste au CCTP | u | 7
| Bac à condensats auxiliaire | ens | 7
| Grilles de soufflage et reprise type LAC de France Air ou équi. | u | 14
600 x 150
6-2-2-3 | Raccordement électrique tel que décrit | ens | 7
6-2-2-4 | Jeu de flexibles inox tressé calorifugés, compris vannes d'arrêt et té | ens | 7
| Évacuation des condensats en Ø 32 |  | PM
| Conduit souple M0 pour raccordement au réseau aéraulique | ens | 14
Clapets coupe-feu à déclenchement automatique 200m3/h
| DN200 | u | 12
6-2-2-5 | Régulation
| Télécommandes murales filaires | ens | 7
| Câblage tel que décrit | ens | 7
6-2-2-6 | Réseaux aérauliques ventiloconvecteurs gainables
| compté en 4-3-2-4 | PM | PM
| Clapet coupe-feu 2h télécommandé | u | 12
6-2-2-7 | Câblage tel que décrit | ens | 7
6-2-3 | Production eau glacée 30 RBV taille 021 de CARRIER ou équiv.
| avec accessoires telle que décrite | ens | 1
| Support antivibratile | ens | 1
| Vanne d'arrêt 1/4 tour | u | 6
| Bypass protection antigel compris vanne d'arrêt 1/4 tour | ens | 1
| Compteur d'eau de remplissage | u | 1
| Disconnecteur BA | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Thermomètre | u | 2
| Vanne de réglage | u | 1
| Filtre à tamis | u | 1
| Mise en service avec fabricant | ens | 1
6-2-5 | Circuit primaire tel que décrit | u | 2
6-2-6 | Pompe P6 1,9 m3/h tel que décrite | u | 1
6-2-7 | Régulation du groupe d'eau glacée | ens | 1
6-2 Unités gainables à eau glacée - Total € HT
7- | DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
7-1 | Circuit Primaire en acier
Tube acier avec tous accessoires nécessaires y compris
| calorifugeage | ens | 1
Circuits radiateurs en acier
Tube acier avec tous accessoires nécessaires y compris
calorifugeage
| Ø 20/27 | m | 165
| Ø 15/21 | m | 55
Circuit plancher en acier
Tube acier avec tous accessoires nécessaires y compris
calorifugeage
| Ø 50/60 | m | 64
| Ø 40/49 | m | 9
| Ø 33/42 | m | 84
| Ø 26/34 | m | 20
| Ø 20/27 | m | 20
Circuit gainables en acier
Tube acier avec tous accessoires nécessaires y compris
calorifugeage
| Ø 50/60 | m | 5
| Ø 40/49 | m | 84
| Ø 33/42 | m | 18
| Ø 26/34 | m | 33
| Ø 20/27 | m | 42
| Ø 15/21 | m | 11
7-2 | Circuit radiateur encastré en dalle / dans doublage
| Nourrices | ens | 1
Distribution terminale radiateur en tube PER en fourreau ICD
| avec tous accessoires | ens | 1
| Purge et vidange | ens | 1
| Repérage | ens | 1
7- Distribution de chaleur et froid - Total € HT
8- | ALIMENTATION GAZ
| Tube PE gaz enterré DN40 | m | 85
| Raccord PE / Acier | u | 1
| Tube acier gaz DN 32 | m | 5
| Vanne de coupure gaz | ens | 1
| Capacité tampon | u | 1
| Compteur gaz | u | 1
8- Alimentation gaz - Total € HT
9- | COMPTAGES ET ALARMES TECHNIQUES
Pour mémoire
RECAPITULATIF GENERAL
4-2 | EMISSION DE CHALEUR
4-3 | VENTILATION DES LOCAUX
4-4 | VENTILATION ZONE CUISINE (CTA02 et V4)
5- | PRODUCTION DE CHALEUR
6- | RAFRAICHISSEMENT
7- | DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
8- | ALIMENTATION GAZ
9- | COMPTAGES ET ALARMES TECHNIQUES
0 | 0
TOTAL GENERAL € HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL € TTC
Date, signature et tampon de l'Entreprise