## LOT1 DESAMIANTAGE
DPGF LOT N°01 DESAMIANTAGE
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
1. | PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX
2. | PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1.3. | Connaissance des lieux | PM
2.1.4. | Documents à fournir à la fin des travaux | ens
2.2. | PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
2.2.1. | Plan d'organisation du chantier | PM
2.2.2. | Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé | PM
2.2.3. | Autorisations | PM
2.2.4. | Règlements administratifs | PM
3. | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
3.1. | GENERALITES
3.1.1. | Pré -rapport | PM
3.1.2. | Textes, normes et réglementations | PM
3.1.3. | Plan de retrait (PRE) | PM
3.2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.2.1. | Installation et confinement des zones travaux | ens | 1
3.2.2. | Dépose des dalles de sol amiantées | m² | 350
3.2.3. | Dépose des dalles de sol et de la colle amiantées
3.2.4. | Dépose des faïences et de la colle amiantée | m² | 16
3.2.5. | Dépose, traitement et évacuation des menuiseries extérieures présentant des joints vitriers amiantés
| Façade nord | U | 16
| Façade sud | U | 17
3.2.6. | Dépose des conduits et joint en fibrociment
| Conduits | ml | 12
| Joints | U | 1
3.2.7. | Elimination des déchets | ens | 1
3.2.8. | Repliement des installations | ens | 1
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT2 GO DEMOL
DPGF LOT N°02 GROS-ŒUVRE / DEMOLITIONS
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
1. | PRESCRIPTIONS GENERALES
1.6. | Installation et entretien du chantier | ens
1.7. | Panneau publicitaire | PM
1.11. | Liaisons équipotentielles | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.2. | Etat des lieux - Constat d'huissier | Ft
2.6. | Nettoyage final | PM
2.7. | Etudes d'exécution | ens
2.8. | synthèse | ens
2.9. | Dossier de récolement | ens
2.10. | Réception des travaux | ens
5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.1.3. | Conditions de démolition et de dépose | PM
5.1.4. | PM : Dépose de l'équipement électrique | PM
5.1.5. | PM : Dépose des installations CVC | PM
5.1.6. | Dépose des menuiseries intérieures | u | 2
5.1.7. | Dépose du mobilier divers | ens | 1
5.1.8. | Démolition de cloisons | m² | 1340
5.1.9. | Sciage élévations en béton non porteuses | m² | 735
5.1.10. | Démolition plafonds | m² | 1300
5.1.11. | Démolition des chapes de revêtements de sols | m² | 19
5.1.12. | Dépose des revêtements de sols et plinthes | m² | 410
5.1.13. | Dépose des menuiseries extérieures | u | 4
5.1.14. | Dépose des volets roulants
| Façade nord | u | 14
| Façade Sud | u | 12
5.1.15. | Dépose des ouvrages divers en serrurerie | ens | 1
5.1.16. | Démolition des socles et rebouchage en planchers | ens | 1
5.1.17. | Agrandissement baie en façade | ens | 1
5.1.18. | Création des trémies
| 85x50 | U | 1
| 49 x 466 | U | 1
| 75x150 | U | 1
| 101x35 | U | 1
| 102x34 | U | 1
| 40x117 | U | 1
| 145x143 | U | 1
| 70x (75+78+75) | U | 1
5.1.19. | Percements dans les planchers existants | ens | 1
5.1.20. | Percements dans parois verticales | ens | 1
5.2. | Travaux de gros œuvre
5.2.1. | Sous œuvres | u | 14
5.2.2. | Création allèges maçonnées | ens | 13
5.2.3. | Elévations en agglomérés de ciment | m² | 55
5.2.4. | Enduit de façade | m² | 75
5.2.5. | Structure métallique support des bras plafonniers | u | 13
5.2.6. | Renforcement et traitement des planchers existants | m² | 74
5.3. | Travaux divers
5.3.1. | Chape / formes de pente | m² | 25
5.3.2. | Rampe | m² | 30
5.3.3. | Rebouchages des lanterneaux | U | 4
5.3.4. | Rebouchages divers en plancher | ens | 1
5.3.5. | Souches pour réseau de ventilation | u | 1
5.3.6. | Socles flottants | m² | 45
5.3.7. | Flocage ignifugeant à base de fibres minérales | m² | 1410
5.3.8. | Traitement CF1h30 des JD horizontaux | ml | 40
5.3.9. | Traitement CF1h30 des JD verticaux | ml | 32
5.3.10. | Dés béton | ens | 1
5.3.11. | Relevés béton | ml | 75
5.3.12. | Calfeutrements CF 1h30 | ens | 1
5.3.13. | Réseaux sous dallage | ml | 10
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT3 MEN EXT
DPGF LOT N°03 MENUISERIES EXTERIEURES
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.12. | ETUDES D'EXECUTION | ens | 1
3.13. | DOE | ens | 1
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1. | CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
4.1.1. | Caractéristiques des vitrages | PM
4.1.2. | Caractéristiques des profilés | PM
4.2. | CHASSIS, PORTES ET ENSEMBLES EN ALUMINIUM ANODISE
| CHASSIS 01 | u | 1
| CHASSIS 02 | u | 1
| CHASSIS 03 | u | 1
| CHASSIS 04 | u | 6
| CHASSIS 05 | u | 2
| CHASSIS 06 | u | 1
| CHASSIS 07 | u | 1
| CHASSIS 08 | u | 1
| CHASSIS 09 | u | 1
| CHASSIS 10 | u | 10
| CHASSIS 11 | u | 1
| CHASSIS 12 | u | 1
| CHASSIS 13 | u | 3
| CHASSIS 14 | u | 1
4.3. | VOLETS ROULANTS
| VR Châssis 02 | u | 1
| 1/2 VR Châssis 03 | u | 1
| VR Châssis 04 | u | 6
| 1/2 VR Châssis 05 | u | 2
| VR Châssis 06 | u | 0
| VR Châssis 07 sur ouvrant | u | 1
| VR Châssis 08 - anti intrusion A2P R2 | u | 1
| VR Châssis 09 - anti intrusion A2P R2 | u | 0
| VR Châssis 10 | u | 10
| VR Châssis 11 | u | 1
| VR Châssis 12 - anti intrusion A2P R2 | u | 1
| VR Châssis 13 | u | 3
| VR Châssis 14 | u | 1
4.4. | COMBINAISON SERRURES | PM
4.5. | VARIANTE ENSEMBLES EN ALUMINIUM POUR TRAITEMENT DU C+D | PM
4.6. | BLOCS-PORTES METALLIQUES | U | 2
4.7. | TRAVAUX DIVERS
4.7.1. | PM : Grilles de ventilation à ailettes à la charge du lot CVC | PM
4.7.2. | Potelets inox | u | 10
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
4.6 | VARIANTE ENSEMBLES EN ALUMINIUM POUR TRAITEMENT DU C+D
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT4 CLOIS SALLE BLANCHE
DPGF LOT N°04 CLOISONNEMENT DE SALLE BLANCHE
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
1. | GENERALITES
1.9. | DOCUMENTS À FOURNIR | ens | 1
2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1. | PANNEAUX DE CLOISONS SALLE BLANCHE | m² | 950
2.2. | PORTES - Rep 13 | U | 16
2.3. | CHASSIS AFFLEURANTS
| P1 | U | 4
| P2 | U | 6
| P3 | U | 5
| P4 | U | 12
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT5 CLOIS DOUB FP
DPGF LOT N°05 CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.3. | ETUDES D'EXECUTION | ens | 1
3.4. | DOE | ens | 1
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. | DOUBLAGES
4.1.1. | Doublage thermique | m² | 42
4.1.2. | Habillage en plaques de plâtre sur ossature | m² | 480
4.1.3. | Doublage CF 1h | m² | 230
4.2. | CLOISONS
4.2.1. | Cloisons en plaques de plâtre sur ossature CF 1h00 | m² | 1250
4.2.2. | Cloison en carreaux de plâtre CF 1h | m² | 90
4.3. | FAUX PLAFONDS
4.3.1. | Plafonds en plaque de plâtre | m² | 460
4.3.2. | Trappes d'accès en plafond | U | 20
4.3.3. | Faux plafonds en dalles minérales étanches à l'air | m² | 475
4.3.4. | Faux plafonds en dalles minérales acoustiques | m² | 40
4.3.5. | Faux plafond en dalles hygiénique et lessivable | m² | 300
4.3.6. | Faux plafond CF 1h | m² | 17
4.3.7. | Gaines et Encoffrements
4.3.7.1. | Encoffrement CF 1h | ml | 10
4.4. | TRAVAUX DIVERS
4.4.1. | Retombées verticales pour joues de faux-plafonds | ml | 20
4.4.2. | Soffites | ml | 20
4.4.3. | Pose des huisseries | PM
4.4.4. | Adaptation à l'existant | PM
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT6 MEN INT
DPGF LOT N°06 MENUISERIES INTERIEURES
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.10. | ETUDES D'EXECUTION | ens | 1
3.11. | DOE | ens | 1
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. | PORTES
4.1.1. | Généralité contact de position | u | 23
4.1.2. | Blocs portes DAS CF 1/2h va et vient - Rep01 | u | 2
4.1.3. | Bloc-porte D.A.S.- CF 1/2 heure - Rep06 | u | 1
4.1.4. | Porte automatique battante PF1h - Rep02 | u | 2
4.1.5. | Blocs-portes à âme pleine PF 1h - Rep05
| 93 x 204 cm | u | 1
| 143 x204 cm | u | 1
4.1.6. | Blocs-portes à âme pleine CF 1/2h - Rep 12 | u
| 93 x 204 cm | u | 7
| 123 x204 cm | u | 3
4.1.7. | Blocs-portes à âme pleine | u
| 83 x 204 cm - Rep 09 | u | 8
| 93 x204 cm - Rep 08 | u | 21
| 123 x 204 cm - Rep07 | u | 1
| 143 x204 cm - Rep10 | u | 3
| 183 x204 cm - Rep11 | u | 1
4.1.8. | Porte automatique gamme hospitalière à environnement maitrisé - Rep04 | u | 2
4.1.9. | Porte automatique battante étanche - Rep03 | u | 2
4.1.10. | Portes coulissantes en applique - Rep14 | u | 2
4.1.11. | Bloc-porte acoustique 43dB - Rep15 | u | 2
4.1.12. | Blocs portes de gaines techniques des circulations PF1/2h - RepF1 | u | 38
4.1.13. | Trappes de visite CF 1/2h | u | 6
4.2. | MOBILIER
4.2.1. | Ensemble mobilier préparations soins
| prépa 1>10ml de plan + 3 meubles bas | ens | 1
| prépa 2>8ml de plan + 3 meubles bas | ens | 1
4.2.2. | Paillasses en corian
| Décontamination | ens | 1
| Surveillance | ens | 1
| Lave-bassin | ens | 1
4.2.3. | Paillasses des chambres | U | 16
4.2.4. | Mobilier local détente | ens | 1
4.2.5. | Mobilier office alimentaire | ens | 1
4.3. | TRAVAUX DIVERS
4.3.1. | Châssis vitrés - Rep V1 | U | 15
4.3.2. | Protections PVC de portes | U | 114
4.3.3. | Protections PVC Murales | ml | 370
4.3.4. | Protection d'angles | u | 55
4.3.5. | Couvre joint de dilatation mural | ml | 20
4.3.6. | Pose des écrans | U | 2
4.3.7. | Signalétique
4.3.7.1. | Signalétique entrée service | ens | 1
4.3.7.2. | Signalisation des locaux | ens | 1
4.3.7.3. | Signalisation des sanitaires et vestiaires | ens
4.3.7.4. | Signalétique sécurité | ens | 1
4.3.8. | Combinaison serrure | ens | 1
4.3.9. | Mise en place des équipements sanitaires (fournis par le CHU) | PM
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT7 REVET SOL
DPGF LOT N°07 REVETEMENTS DE SOLS
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.10. | ETUDES D'EXECUTION | ens | 1
3.11. | DOE | ens | 1
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES SUR REVETEMENT EXISTANT | m² | 1260
| Chape | m² | 1260
4.2. | RAGREAGE P3 | m² | 1260
4.3. | REVETEMENT DE SOL PVC U4P3 EN LES | m² | 975
|  | m² | 202
4.4. | REVETEMENT DE SOL ANTIDERAPANT U4 P3 EN LES | m² | 69
4.5. | REVETEMENT MURAL PVC | m² | 21
4.6. | COMPLEXE POUR DOUCHE
4.6.1. | Revêtement de sol antidérapant en les | m² | 10
4.6.2. | Revêtement mural PVC | m² | 54
4.6.3. | Siphon de sol | u | 4
4.7. | FAÏENCES | m² | 220
4.8. | SIPHON DE SOL | u | 2
4.9. | JOINT & COUVRE JOINT DE DILATATION | ml | 10
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT8 PEINTURE
DPGF LOT N°08 PEINTURE
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.14. | ETUDES D'EXECUTION | ens | 1
3.15. | DOE | ens | 1
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. | PREPARATION SUPPORTS EXISTANTS | ens | 1
4.2. | PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE
| Parois | m² | 1800
| Plafonds | m² | 480
4.3. | PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIES
| vantaux des GT | m² | 132
| Huisseries du projet | U | 123
4.4. | PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES | ens | 1
4.5. | MIROIRS | U | 6
4.6. | PEINTURE DE PROPRETE DES LOCAUX TECHNIQUES | m² | 260
4.7. | PEINTURE DE SOL | m² | 110
4.8. | NETTOYAGE DE FINITION
4.8.1. | Nettoyage avant réception | m² | 1400
4.8.2. | Nettoyage de livraison | m² | 1400
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT9 ELEC
DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3.2 | PREPARATION DE CHANTIER
| Installations de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et dévoiements | Ens | 1 |  |  | 0
| Travaux dans les locaux occupés | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE TERRE
| Réseau principal | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements équipotentiels | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles secondaires | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.4 | Origine des installations électriques |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Réseau secteur
| Armoire secteur 1 - réseau principal | PM
| Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 A - 4 pôles protégés motorisé48 VCC sur socle avec contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT P1. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un câble d'alimentation en CR1 de section appropriée entre le TGBT P2 et la grille de raccordement. | U | 1 |  |  | 0
| Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur N°1 - GDC/EL/00/50 | U | 1
| Armoire secteur 1 - réseau secondaire | PM
| Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 A - 4 pôles protégés motorisé48 VCC sur socle avec contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT P2. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un câble d'alimentation en CR1 de section appropriée entre le TGBT P2 et la grille de raccordement. | U | 1 |  |  | 0
| Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur N°1 - GDC/EL/00/50 | U | 1
3.4.1 | Réseau CVC
| Départ armoire batteries CVC N°1 | PM
| Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 A - 4 pôles protégés motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT P0, mise en service et essai par le constructeur. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de section appropriée entre le TGBT P0 et la grille de raccordement. | U | 1 |  |  | 0
| Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur N°1 - GDC/EL/00/50 | U | 1
| Départ armoire batteries CVC N°2 | PM
| Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 A - 4 pôles protégés motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT P0, mise en service et essai par le constructeur. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de section appropriée entre le TGBT P0 et la grille de raccordement. | U | 1 |  |  | 0
| Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur N°1 - GDC/EL/00/49 | U | 1
| Départ armoire CVC N°1 | PM
| Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 100 A - 4 pôles protégés avec déclencheurs thermique 40 A. motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT P0, mise en service et essai par le constructeur. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de section appropriée entre le TGBT P0 et l'armoire CVC. | U | 1 |  |  | 0
| Départ armoire CVC N°2 | PM
| Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 100 A - 4 pôles protégés avec déclencheurs thermique 40 A. motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT P0, mise en service et essai par le constructeur. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de section appropriée entre le TGBT P0 et l'armoire CVC. | U | 1 |  |  | 0
3.4.3 | Réseau ondulé
| Armoire ondulé N°1 | PM
| Mise en place d'un câble d'alimentation en CR1 de section appropriée entre le TGBT ondulé et la grille de raccordement. | U | 1 |  |  | 0
| Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur N°1 - GDC/EL/00/50 | U | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.5 | ARMOIRE GENERALES SECTEUR
| Armoire Générale Secteur N°1 et N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Boitier de coupure d'urgence | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section appropriée du réseau principal entre la grille de raccordement de l'armoire secteur N°1 et l'armoire secteur N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section appropriée du réseau secondaire entre la grille de raccordement de l'armoire secteur N°1 et l'armoire secteur N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section appropriée d'une alimentation secours du réseau ondulé entre l'armoire secteur N°1 et l'inverseur de l'armoire ondulé N°1 | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section appropriée d'une alimentation secours du réseau ondulé entre l'armoire secteur N°2 et l'inverseur de l'armoire ondulé N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Equipement placard (luminaire + contact d'ouverture) | Ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.6 | ARMOIRE BATTERIES CVC
| Armoire Batteries CVC N°1 et N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Boitier de coupure d'urgence | U | 2 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.7 | ARMOIRE GENERALES ONDULE
| Armoire Générale Ondulé N°1 et N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Boitier de coupure d'urgence | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section appropriée entre la grille de raccordement de l'armoire ondulée N°1 et l'armoire ondulé N°2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.8 | SUPPORTS DE DISTRIBUTION
| Chemins de câbles CFO | ml | 250 |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO câble CR1 | ml | 240 |  |  | 0
| Chemins de câbles CFA | ml | 120 |  |  | 0
| Chemins de câbles SSI | ml | 120 |  |  | 0
| Goulottes 2 compartiments | Ens | 100 |  |  | 0
| Conduits ICTA | Ens | 1 |  |  | 0
| Conduits IRL | Ens | 1 |  |  | 0
| Boitiers de raccordement | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements, rebouchages et travaux divers | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.9 | DISTRIBUTION TERMINALE
| Câblage Eclairage en câble U1000 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage PC Réseau Normal en câble U1000 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage PC Réseau Ondulé en câble U1000 R2V | Ens | 1 |  |  | 0
| Bandeau et appareillages fournis par le lot FM. Toutes les alimentations seront à la charge du présent lot, | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.10 | ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES
LUMINAIRES
| TYPE A | U | 99 |  |  | 0
| TYPE B | U | 30 |  |  | 0
| TYPE C | U | 3 |  |  | 0
| TYPE D | U | 87 |  |  | 0
| TYPE E | U | 9 |  |  | 0
| TYPE F | U | 4 |  |  | 0
| TYPE G | U | 2 |  |  | 0
| TYPE H | U | 20 |  |  | 0
| COMMANDES | PM
| Interrupteur simple allumage | U | 10 |  |  | 0
| Interrupteur variateur | U | 34 |  |  | 0
| Interrupteur va et vient | U | 10 |  |  | 0
| Détecteur de présence | U | 46 |  |  | 0
| Commande volet roulant | U | 25 |  |  | 0
PRISES
| PC 2P+T 16A normale | U | 157 |  |  | 0
| PC 2P+T 16A étanche | U | 9 |  |  | 0
| PC 2P+T 16A ondulée | U | 21 |  |  | 0
| PC 3P+T 16A normale | U | 4 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.11 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
| Centrale surveillance FM | U | 2 |  |  | 0
| Armoire secours FM | U | 2 |  |  | 0
| Armoire Batteries CVC N°1 | U | 1 |  |  | 0
| Armoire CVC N°1 - R-1 | U | 1 |  |  | 0
| Armoire CVC N°1 - R-1 (alim automate) | U | 1 |  |  | 0
| Armoire Batteries CVC N°12 | U | 1 |  |  | 0
| Armoire CVC N°2 - R-1 | U | 1 |  |  | 0
| Armoire CVC N°2 - R-1 (alim automate) | U | 1 |  |  | 0
| Rideau d'air | U | 1 |  |  | 0
| Cassettes | U | 7 |  |  | 0
| Gainable | U | 2 |  |  | 0
| Volet-roulants | U | 27 |  |  | 0
| Porte automatique | U | 9 |  |  | 0
| Lève patient | U | 2 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES | U | 30 |  |  | 0
| BAES étanches | U | 3 |  |  | 0
| Distribution | Ens | 1 |  |  | 0
| Bloc de télécommande | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.12 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Travaux spécifiques | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage Bus de Détection | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage Bus de Mise en Sécurité | Ens | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 5 |  |  | 0
| Détecteur automatique | U | 73 |  |  | 0
| Indicateur d'action | U | 62 |  |  | 0
| Tableaux répétiteurs d'exploitation (TRE) | U | 1 |  |  | 0
| Commande manuelle d'arrêt de CTA | U | 2 |  |  | 0
| Diffuseur sonore de type AGS | U | 7 |  |  | 0
| Module de mise en sécurité déporté | Ens | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel des portes équipées de dispositif de verrouillage | U | 9 |  |  | 0
| Equipements complémentaires SSI | Ens | 1 |  |  | 0
Câblage/Asservissement d'Evacuation
| Diffuseur sonores | U | 7 |  |  | 0
| Porte sécurisée en accès | U | 15 |  |  | 0
Câblage/Asservissement de Compartimentage
| Clapet Coupe Feu | U | 30 |  |  | 0
| DAS | U | 10 |  |  | 0
| Paramétrages, mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise à Jour Dossier d'Identité du SSI | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage - Repérage détecteurs | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.14 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Raccordement sur automate concentrateur | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un "ilot STB" avec cartes d'entrées/sorties | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre câblage et raccordement des différents points électriques à remonter sur les cartes. | Ens | 1 |  |  | 0
| Développement des synoptiques de d'installation. | Ens | 1 |  |  | 0
| Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests. | Ens | 1 |  |  | 0
| Elaboration d'une analyse fonctionnelle générale et détaillée. | Ens | 1 |  |  | 0
| Paramétrage et programmation des installations. | Ens | 1 |  |  | 0
| Recette des différents points. | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation pour l'îlot et les cartes d'entrée | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation pour les cartes de sorties | U | 1 |  |  | 0
| Points à remonter | U | 36 |  |  | 0
| Mise en service et divers | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.15 | PRE-CÂBLAGE VDI
| Dépose et dévoiements | Ens | 1 |  |  | 0
| Origine du précâblage | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution capillaire en câble 4 Paires F/FTP catégorie 7 | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-répartiteur - Baie 19" 42 U | U | 1 |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 Informatique Cat6 blindée | U | 80 |  |  | 0
| Etude couverture WIFI | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage - Repérage | Ens | 1 |  |  | 0
| Collecteur de terre informatique | Ens | 1 |  |  | 0
| Recette de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
| Travaux divers | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.16 | DISTRIBUTION TV
| Répartition depuis la nouvelle baie crée | Ens | 1 |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 TV Cat6 blindée | U | 16 |  |  | 0
| Distribution capillaire en câble 4 Paires F/FTP catégorie 7 | Ens | 1 |  |  | 0
| Cordons de brassage | U | 16 |  |  | 0
| Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.17 | APPEL MALADE
Equipement central :
| Fourniture pose et raccordement équipement central | Ens | 1 |  |  | 0
Equipement de report :
| Pupitre de Concentration (Tableau de Report) et tous accessoires divers | U | 2 |  |  | 0
| Chambres : |  |  |  |  | 0
| Bras plafonnier (y compris bloc tête de lit équipé) | U | 16 |  |  | 0
| Bloc de porte | U | 16 |  |  | 0
| Hublot de chambre | U | 16 |  |  | 0
| Distribution : |  |  |  |  | 0
| Câblage de l'ensemble conformément aux préconisations du constructeur | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service, essais et formation | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.18 | VISIOPHONIE
| Portier audio-vidéo | U | 3 |  |  | 0
| Moniteur vidéo couleur | U | 1 |  |  | 0
| Interface portier pour ligne PS | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage capillaire | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage - Repérage | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.19 | CONTRÔLE D'ACCES
| Unités de traitement et de contrôle | U | 4 |  |  | 0
| Lecteur de badge | U | 9 |  |  | 0
| Boutons poussoirs de sortie | U | 9 |  |  | 0
| Système de verrouillage | U | 9 |  |  | 0
| Distribution : liaison contrôleur - lecteur de badges | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution : liaison contrôleur -organes de verrouillage | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution : liaison bouton poussoir | Ens | 1 |  |  | 0
| Distribution : liaison asservissement SSI et boitier de déverrouillage | Ens | 1 |  |  | 0
| Repérages | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
3.20 | HORLOGE
| Horloge digitale | U | 16 |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3.2 | PREPARATION DE CHANTIER | Ens |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE TERRE | Ens |  |  |  | 0
3.4 | Origine des installations électriques | Ens |  |  |  | 0
3.5 | ARMOIRE GENERALES SECTEUR | Ens |  |  |  | 0
3.6 | ARMOIRE BATTERIES CVC | Ens |  |  |  | 0
3.7 | ARMOIRE GENERALES ONDULE | Ens |  |  |  | 0
3.8 | SUPPORTS DE DISTRIBUTION | Ens |  |  |  | 0
3.9 | DISTRIBUTION TERMINALE | Ens |  |  |  | 0
3.10 | ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES | Ens |  |  |  | 0
3.11 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES | Ens |  |  |  | 0
3.12 | ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens |  |  |  | 0
3.13 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | Ens |  |  |  | 0
3.14 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | Ens |  |  |  | 0
3.15 | PRE-CÂBLAGE VDI | Ens |  |  |  | 0
3.16 | DISTRIBUTION TV | Ens |  |  |  | 0
3.17 | APPEL MALADE | Ens |  |  |  | 0
3.18 | VISIOPHONIE | Ens |  |  |  | 0
3.19 | CONTRÔLE D'ACCES | Ens |  |  |  | 0
3.20 | HORLOGE | Ens |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT 10 CVC
DPGF LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | Généralités
| Etudes d'exécution et de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Dossiers DOE et DIUO | ens | 1 |  |  | 0
| Installation chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Essais - Mise en service - Formation | ens | 1 |  |  | 0
4. | Travaux de dépose
4.1. | Généralités | pm
4.2. | Traitement d’air – ventilation | ens | 1 |  |  | 0
4.3. | Climatisation | ens | 1 |  |  | 0
4.4. | Chauffage | ens | 1 |  |  | 0
4.5. | Plomberie sanitaire | ens | 1 |  |  | 0
4.6. | Gaz | ens | 1 |  |  | 0
5. | Travaux de conditionnement d’air – ventilation
5.1. | Principe général
5.2. | Centrale et caisson de conditionnement d’air
| CTA hygiène | u | 2 |  |  | 0
| CTA BOX | u | 2 |  |  | 0
| CTA Commun | u | 2 |  |  | 0
| CTA BOX risque infectieux | u | 1 |  |  | 0
5.3. | Réseaux aérauliques
gaine circulaire
| Ø 125 | ml | 130 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 50 |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 500 |  |  | 0
| Ø 250 | ml | 44 |  |  | 0
| Ø 315 | ml | 325 |  |  | 0
| Ø 355 | ml | 2 |  |  | 0
| gaine rectangulaire | kg | 10500 |  |  | 0
| autres prestations | ens | 1 |  |  | 0
5.4. | Atténuateur acoustique | ens | 1 |  |  | 0
5.5. | caisson filtre de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
5.6. | Prise d’air neuf et rejet d’air
| grille air neuf acoustique | u | 4 |  |  | 0
colonne de rejet en façade
| gaine acier rectangulaire | kg | 2200 |  |  | 0
| intervention en hauteur | for | 1 |  |  | 0
5.7. | Terminaux de diffusion d’air
5.7.1. | Diffuseur filtrant plafonnier soufflage / reprise | u | 82 |  |  | 0
5.7.2. | Diffuseur filtrant plafonnier de soufflage des box | u | 18 |  |  | 0
5.7.3. | Grille de reprise murale des box | u | 16 |  |  | 0
5.7.4. | Dispositif de commande, de réglage et de contrôle
5.7.4.1. | Batterie électrique de compensation | u | 14 |  |  | 0
5.7.4.2. | Registre de dosage autorégulant | u | 95 |  |  | 0
5.7.4.3. | Registre de dosage à débit variable | u | 46 |  |  | 0
5.8. | Commissionnement – nettoyage - qualification
5.8.1. | Préambule
5.8.2. | Commissionnement | h | 68 |  |  | 0
5.8.3. | Nettoyages | h | 38 |  |  | 0
5.8.4. | Qualifications QI – QO | h | 90 |  |  | 0
6. | Travaux de ventilation ventilation
6.1. | Principe général
6.2. | CTA de ventilation double flux hygiénique
6.3 | Réseaux aérauliques | cp
6.4. | Atténuateur acoustique | cp
6.5. | Bouches de diffusion
| bouche circulaire petit débit | u | 27 |  |  | 0
| bouche rectangulaire | u | 17 |  |  | 0
7. | Travaux de chauffage – climatisation
7.1. | Principe général
7.2. | Origine | pm
7.3. | Réseaux hydrauliques
| EC constant | ml | 210 |  |  | 0
| EC radiateur | ml | 290 |  |  | 0
| EG ventilo et CTA | ml | 400 |  |  | 0
7.4. | Panoplie hydraulique | ens | 1 |  |  | 0
7.5. | Dévoiement de réseau | ens | 1 |  |  | 0
7.6. | Terminaux de restitution
7.6.1. | Principe général
7.6.2. | Terminaux eau glacée
7.6.2.1. | Cassette plafonnière | u | 11 |  |  | 0
7.6.2.2. | Condensat | ens | 1 |  |  | 0
7.6.3. | Terminaux chauffage
7.6.3.1. | Panneaux rayonnant | u | 17 |  |  | 0
7.6.3.2. | Sèche-serviette | u | 4 |  |  | 0
7.6.3.3. | Rideau d’air chaud | u | 1 |  |  | 0
7.7. | Equilibrage des installations | ens | 2 |  |  | 0
8. | Travaux de plomberie sanitaire
8.1. | Origine eau sanitaire
8.2. | Réseau de distribution
| eau froide | ml | 240 |  |  | 0
| antenne terminales eau froide | ml | 105 |  |  | 0
| eau chaude sanitaire - bouclage | ml | 230 |  |  | 0
| antenne terminales eau froide | ml | 90 |  |  | 0
8.2.1. | Architecture générale des distributions |  |  |  |  | 0
8.2.2. | Nature et qualité des réseaux d’eau sanitaire |  |  |  |  | 0
8.2.3. | Panoplie de filtration | ens | 2 |  |  | 0
8.2.4. | Panoplie bouclage ECS | ens | 1 |  |  | 0
8.3. | Appareillage sanitaire
8.3.1. | L1 Lave mains | u | 3 |  |  | 0
8.3.2. | L2 Lavabo | u | 7 |  |  | 0
8.3.3. | W1 Cuvette WC | u | 6 |  |  | 0
8.3.4. | Attente plomberie
8.3.4.1. | AT 1 Robinet puisage | u | 3 |  |  | 0
8.3.4.2. | AT 2 Lave bassin | u | 2 |  |  | 0
8.3.4.3. | AT 3 Siphon de sol | u | 3 |  |  | 0
8.3.4.4. | AT 4 Puisage médical | u | 27 |  |  | 0
8.3.4.5. | AT 5 Puisage douche | u | 4 |  |  | 0
8.3.4.6. | AT 6 Puisage évier | u | 1 |  |  | 0
8.4. | Réseau d’évacuation
| eau usée | ml | 180 |  |  | 0
| eau pluviale | ml | 12 |  |  | 0
8.5 | Désinfection de l'installation | ens | 1 |  |  | 0
8.6 | Analyse d'eau | ens | 1 |  |  | 0
9. | Travaux de protection incendie
9.1. | Réseau d’incendie armé | u | 2 |  |  | 0
9.2. | Réseau de ventilation / conditionnement d’air
9.2.1. | Principe général
9.2.2. | Clapets coupe-feu télécommandés | u | 20 |  |  | 0
9.2.3. | Détecteur autonome déclencheur | u | 3 |  |  | 0
9.3. | Traitement coupe feu des tuyaux d’évacuation | u | 30 |  |  | 0
10. | Travaux de gestion technique - Electricité
10.1. | Principe général
10.2. | Armoire électrique
| Armoire à créer | u | 2 |  |  | 0
| Intervention dans armoire existante | u | 2 |  |  | 0
10.3. | Distribution
| CFO | ens | 1 |  |  | 0
| CFA | ens | 1 |  |  | 0
10.4. | Alimentations de puissances mises a disposition | ens | 1 |  |  | 0
10.5. | Gestion technique
| liaison fibre | pm
| liaison cuivre | ens | 1 |  |  | 0
| Automates | ens | 1 |  |  | 0
| Cartes | ens | 1 |  |  | 0
10.6. | Régulation
10.6.1. | Ventilo-convecteur | pm
10.6.2. | Radiateur | pm
10.6.3. | Rideau d'air chaud | ens | 1 |  |  | 0
10.6.4. | CTA hygiène | ens | 1 |  |  | 0
10.6.5. | CTA locaux communs et box de soins | ens | 1 |  |  | 0
10.6.6. | CTA box à risque infectieux | ens | 1 |  |  | 0
10.6.7. | Local contrôlé en pression | ens | 1 |  |  | 0
10.6.8. | Encrassement filtre terminaux | ens | 1 |  |  | 0
10.6.9. | Batterie électrique de compensation | ens | 1 |  |  | 0
10.6.10. | Découplage hydraulique eau glacée | ens | 1 |  |  | 0
10.6.11. | Panoplie de bouclage ECS | ens | 1 |  |  | 0
10.6.12. | Panoplie filtration eau froide | ens | 1 |  |  | 0
10.6.13. | Autre points à reprendre | ens | 1 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins

## LOT 11 FM
DPGF LOT N°11 FLUIDES MEDICAUX
| DESIGNATION | U | QTE MOE | QTE ENT | P.U. € HT | P.T. € HT
3. | GENERALITES
| Etudes d'exécution et de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
| Dossiers DOE et DIUO | ens | 1 |  |  | 0
| Installation chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Essais - Mise en service - Formation | ens | 1 |  |  | 0
3. | TRAVAUX FLUIDES MEDICAUX
3.1. | Principe général des installations projetées | pm
3.2. | Travaux préparatoires | ens | 1 |  |  | 0
3.3. | Origines des installations | pm
3.4. | Dispositif de détente et coupure | u | 6 |  |  | 0
3.5. | Dispositif de surveillance | u | 2 |  |  | 0
3.6. | Boitier report d’alarme | u | 4 |  |  | 0
3.7. | Réseau de distribution
| Distribution principale en faux plafond | ml | 870 |  |  | 0
| Antenne terminale des box | ml | 930 |  |  | 0
3.8. | Coffret de coupure | u | 20 |  |  | 0
3.9. | Armoire de secours | u | 2 |  |  | 0
3.10. | Supports techniques hospitaliers
3.10.1. | Généralités | pm
3.10.2. | Gaine technique modulaire | u | 22 |  |  | 0
3.10.3. | Bras porteur distributeur de fluide | u | 16 |  |  | 0
4. | RECEPTION DES INSTALLATIONS
4.1. | Généralités | pm
4.2. | AGREMENT INSTALLATION ET RECEPTION | ens | 1 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT |  |  |  |  | 0
| TVA à 20,0% |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC |  |  |  |  | 0
Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins