## Lot N°01 DEPOSES - GROS OEUVRE
N° | DESIGNATION | U | Qté MO | Qté ENT | P U HT | Total HT
0 | PREPARATION DE CHANTIER | [5 empty] | CH3
0 1 | Constat d’huissier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C674
0 2 | Etudes | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-C673
0 3 | Installation de chantier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W483
1 | DEPOSES | [5 empty] | CH3
1.2 | TRAVAUX DE DEPOSES | [5 empty] | CH4
1.2 1 | Dépose des revêtements de sol | m² | 97.83 |  |  | 0 | ART | 000-W487
1.2 2 | Dépose des cloisons | m² | 54.04 |  |  | 0 | ART | 000-W488
1.2 3 | Dépose des faux plafonds | m² | 90.1 |  |  | 0 | ART | 000-W489
1.2 4 | Dépose des portes intérieures | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-W491
1.2 5 | Dépose du mobilier | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-Z258
1.2 6 | Dépose du socle de l'ancienne machine existante en place | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G241
2 | GROS OEUVRE | [5 empty] | CH3
2.2 | TRAVAUX DE GROS OEUVRE | [5 empty] | CH4
2.2 1 | Ouvertures dans murs intérieurs | U | 6 |  |  | 0 | ART | 000-Z259
2.2 2 | Caniveaux en dallage | ML | 10.96 |  |  | 0 | ART | 000-Z260
2.2 3 | Réservation en dallage socle Brain Lab | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-G242
2.2 4 | Réservation en dallage pour fosse à l'isocentre | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W544
2.2 5 | Trous, carottages et rebouchage | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W494
2.2 6 | Saignées en dallage | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G243
2.2 7 | Rebouchage de réservation directe | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-Z274
2.2 8 | Bouchage de caniveau existant | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G245
2.2.1 | Travaux en sur-toiture technique | [5 empty] | CH5
2.2.1 1 | Dépose pour partie couverture bac acier | m² | 6 |  |  | 0 | ART | 000-Z262
2.2.1 2 | Réalisation d'une trémie en profils I dimensions 2000x2000mm | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-Z263
2.2.1 3 | Pose d'une trappe 2000x2000mm sur costière | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-Z264
2.2.1 4 | Souche | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-G960
2.2.1 5 | Remise en place périphérique des bacs acier et reprise de l'étanchéité | m² | 3 |  |  | 0 | ART | 000-Z261
3 | CLOISONS DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS | [5 empty] | CH3
3.2 | TRAVAUX DE CLOISONS DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS | [5 empty] | CH4
3.2 1 | Doublage plaque simple | m² | 25 |  |  |  | ART | 000-Y805
3.2 2 | Cloison 98/48 | m² | 69.38 |  |  | 0 | ART | 000-W505
3.2 3 | Encoffrement poteau | ml | 4.9 |  |  | 0 | ART | 000-Y810
3.2 4 | Mise en place des châssis de baies et portes | U | 10 |  |  | 0 | ART | 000-W509
3.2 5 | Faux plafonds en dalles 600 x 600 mm sur ossature | m² | 139.37 |  |  | 0 | ART | 000-U274
3.2 6 | Soffites & retombées | ML | 11.19 |  |  | 0 | ART | 000-U320
3.2 7 | Reprises sur faux plafonds - Zones hors travaux | m² | 80 |  |  | 0 | ART | 000-U275
4 | REVETEMENTS DE SOLS | [5 empty] | CH3
4.2 | TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOLS | [5 empty] | CH4
4.2 1 | Système de protection anti-remontée d’humidité | m² | 113.62 |  |  | 0 | ART | 000-U713
4.2 2 | Ragréage | m² | 113.62 |  |  | 0 | ART | 000-W513
4.2 3 | Sol PVC en lés y compris remontées en plinthes | m² | 139.37 |  |  | 0 | ART | 000-G156
4.2 4 | Plinthes droites | ml | 2 |  |  | 0 | ART | 000-U305
4.2 5 | Couvre joint de dilatation au sol | FFT | 1 |  |  | 0 | ART | 000-U330
5 | MENUISERIES INTERIEURES & MOBILIER | [5 empty] | CH3
5.2 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES | [5 empty] | CH4
5.2 1 | Bloc porte 1800 x 2040 ht – CF1/2H + Pivot linteau + Oculus | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-H204
5.2 2 | Bloc porte DAS 1500 x 2040 ht – CF1/2H + Pivot linteau + Oculus | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W523
5.2 3 | Porte coulissante automatique 2150x2500 ht | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W524
5.2 4 | Porte coulissante âme pleine 90 x 205 | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-H205
5.2 5 | Porte 1OF - 900 x 2050 ht | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-U592
5.2 6 | Butée de porte | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-W531
5.2 7 | Châssis bois fixe vitré 1400 x1200 sur allège 1000 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W525
5.2 8 | Store intérieur à enroulement 1400 x1200 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W526
5.2 9 | Protection des portes | m² | 25.2 |  |  | 0 | ART | 000-W530
5.2 10 | Couvre joints de dilatation verticaux | ML | 4.9 |  |  | 0 | ART | 000-U340
5.2 11 | Signalétique de portes | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-U297
5.2 12 | Protection d'angle | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-W527
5.2 13 | Organigramme | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W514
5.2 14 | Plan d'évacuation | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G388
5.2 15 | Porte de gaine | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G962
5.2.1 | MOBILIER | [5 empty] | CH5
5.2.1 1 | Mobilier 01 | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-H202
5.2.1 2 | Mobilier 02 | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-H203
5.2.1 3 | Mobilier 03 | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V562
5.2.1 4 | Poste de travail | ML | 10.31 |  |  | 0 | ART | 000-W528
6 | PEINTURE | [5 empty] | CH3
6.2 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE PEINTURE | [5 empty] | CH4
6.2 1 | Préparation des supports | PM |  |  |  |  | ART | 000-W534
6.2 2 | Peinture sur murs | m² | 299.5 |  |  | 0 | ART | 000-U508
6.2 3 | Peinture sur plafonds et retombées | m² | 5.59 |  |  | 0 | ART | 000-W536
6.2 4 | Peinture de propreté sur murs | m² | 37.46 |  |  | 0 | ART | 000-Z271
6.2 5 | Peinture de propreté sur plafonds | m² | 12.32 |  |  | 0 | ART | 000-Y724
6.2 6 | Peinture sur menuiseries bois | m² | 46.01 |  |  | 0 | ART | 000-W537
6.2 7 | Peinture de sol antipoussière | m² | 12 |  |  | 0 | ART | 000-E760
6.2 8 | Couvre joints verticaux | ML | 9.2 |  |  | 0 | ART | 000-G244
6.2 9 | Peinture sur canalisations cuivres et PER | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W538
6.2 10 | Peinture sur canalisations PVC | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W539
6.2 11 | Nettoyages - OPR - Réception & Livraison | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W533
1 | DOE & DIUO | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-W547
7 | MENUISERIES EXTERIEURES | [5 empty] | CH3
7 1 | Porte pour désenfumage EX D6 | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G961
2 | Portique | ENS | 1 |  |  | 0 | ART | 000-G971
| Montant HT du Lot N°01 DEPOSES / GROS OEUVRE / SECOND OEUVRE / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
INSTALLATION D'UN ACCELERATEUR DE PARTICULES A L'HOPITAL DE LA TIMONE APHM - DIRECTION GENERALE 80 rue Brochier Lot N°01 DEPOSES / GROS OEUVRE / SECOND OEUVRE / MENUISERIES INTERIEURES / PEINTURE Les quantitées indiquées dans la colonne "Q MO" sont indicatives; il appartient à l'entreprise de les modifier éventuellement (colonne "Q ENT"). Dans le cas contraire, il sera considéré que l'entreprise les aura faites siennes.