## Feuil1
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Corps d'état n° 4 - C.V.C.
Références au CCTP |  | U | Quantités | Prix unitaires | Produit
9 | Spécifications techniques de la fourniture CVC
9.1 | Travaux de dépose | ens | 1 |  | 0
9.2 | Centrale de traitement d'air | u | 1 |  | 0
9.3 | 1 Humidificateur vapeur | u | 1 |  | 0
9.4 | Gaines et calorifuges | ens | 1 |  | 0
9.5 | Terminal de climatisation 4 tubes | u | 1 |  | 0
9.6 | Terminal de climatisation 2 tubes | u | 1 |  | 0
9.7 | Grilles, bouches et accessoires aérauliques | ens | 1 |  | 0
9.8 | Canalisations hydrauliques | ens | 1 |  | 0
9.9 | Calorifuge des canalisations | ens | 1 |  | 0
9.10 | Pompes de circulation
9.10.1 | Pompe double nouveau circuit eau glacée | u | 1 |  | 0
9.10.2 | Pompe double secondaire circuit refroidissement accélérateur | u | 1 |  | 0
9.10.3 | Pompe double secondaire nouveau circuit chauffage | u | 1 |  | 0
9.11 | Echangeur à plaque | u | 1 |  | 0
9.12 | Robinetterie et accessoires hydrauliques | ens | 1 |  | 0
9.13 | Travaux d'électricité CVC | ens | 1 |  | 0
9.14 | Régulation et GTC | ens | 1 |  | 0
9.15 | Grilles de désenfumage
| Grille amenée d'air neuf AND9 | u | 1 |  | 0
| Grille d'extraction EXD6 | u | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CVC |  |  |  |  | 0
10 | Spécifications techniques de la fourniture plomberie sanitaire
10.1 | Travaux de dépose | ens | 1 |  | 0
10.2 | Canalisations | u | 1 |  | 0
10.3 | Robinetterie et accessoires | ens | 1 |  | 0
10.4 | Appareils sanitaires
10.4.1 | Lave main sur meuble | u | 1 |  | 0
10.4.2 | Mitigeur électronique | u | 1 |  | 0
10.5 | Accessoires sanitaires
10.5.1 | Barre d'appui fixe | u | 3 |  | 0
10.5.2 | Siège relevable | u | 1 |  | 0
10.5.3 | Miroirs | u | 3
SOUS TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
11 | Spécifications techniques de la fourniture fluides médicaux
0
11.1 | Ensemble de travaux de fluides médicaux | ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL CVC |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL EN € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL EN € TTC |  |  |  |  | 0
L'Entrepreneur
(Date, Nom,Tampon et signature)