## CARTOUCHE
CNRS
IN2P3
Extension des Infrastructures VIL2
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot 2 : « Electricité Courants Forts (CFO) »
Date (Dernier indice) | 2016-06-29
Référence Document | APL-IN2P3-DPGF-CFO-DCE - 02 - B
Indice | B
Nombre pasges document
Indices | Dates | Modifications | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur
A | 2016-06-20 | Première émission | S. OLLIER | L. FRECON
B | 2016-06-29 | Première émission | S. OLLIER | L. FRECON

## CHIFFRAGE DETAILLE
LOT 2 - LOT CFO
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q MOE | Q entreprise | PRIX UNITAIRES | TOTAUX
[5 empty] | EUROS | EUROS
NOTE PRELIMINAIRE
Il est précisé à l'Entreprise que doivent être inclus dans les prix unitaires de sa proposition :
- les frais correspondant aux enquêtes auprès
des services concernés, compris transmission des documents
- les frais correspondant à l'élaboration et à la transmission des Plans d'Exécution
des Ouvrages (PEO) aux gestionnaires des réseaux publics, services concernés et BET
- les frais correspondant à l'élaboration et à la transmission des Documents des Ouvrages
Exécutés (DOE) de tous les réseaux et ouvrages réalisés
Par ailleurs, les descriptions des ouvrages à réaliser définis dans le CCTP, constituent une base
à laquelle l'entrepreneur doit répondre.
Néanmoins l'entrepreneur peut proposer des variantes, tant sur les mises en œuvre que sur les
matériaux, sous réserve d'y joindre leurs descriptions, leurs documentations, et leurs montants
dans un fascicule séparé de l'offre, et répondre aux mêmes caractéristiques (techniques, aspect,
|  | U | Q MOE | Q entreprise | PRIX UNITAIRES | TOTAUX
0 | GENERALITES
0.1 | Installations de chantier | ens | 1 |  |  | 0
0.2 | Repérage de l'existant | ens | 1 |  |  | 0
0.3 | Etudes d'exécution et de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
0.4 | Etablissement et diffusion des DOE | ens | 1 |  |  | 0
| D.I.U.O | ens |  |  |  | 0
0.5 | Mise en service, essais et réglages des installations | ens | 1 |  |  | 0
| Essais sur site | ens | 1 |  |  | 0
| Essais communs sur site avec autres lots | ens | 1 |  |  | 0
| Participation aux essais industriels | ens | 1 |  |  | 0
0.6 | Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
0.7 | Conduite, surveillance et entretien des installations jusqu'à la réception | ens | 1 |  |  | 0
0.8 | Compte prorata | p;m | inclus |  |  | inclus
| TOTAL DES GENERALITES |  |  |  |  | 0
1 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN BASE
1.1 | ARMOIRES ELECTRIQUES
TGBT 2
| Ajout des 2 protections Groupes Froids, compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout d'une protection Armoire CVC Chaîne 3, compris accessoires et protection sous jeu de barres général divers en amont | ens | 1 |  |  | 0
TGHQ1
| Récupération de 4 protections existantes (à déconnecter) | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout des 4 protections pour canalisations préfabriquées, compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
TGHQ2
| Ajout des 8 départs pour canalisations préfabriquées, compris accessoires et cellules complémentaires | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout d'une protection Armoire CVC Chaîne 3 | ens | 1 |  |  | 0
| Préparation et mode opératoire pour intervention sur armoires | ens | 1 |  |  | 0
1.1 | Sous total ARMOIRES ELECTRIQUES | ens | 1 |  |  | 0
1.2 | LIAISONS ELECTRIQUES ET CHEMINEMENTS
Cheminements toute liaisons
| CdC CFO BT en RdC, compris mise à la terre | ml | 30 |  |  | 0
| CdC CFO HQ en RdC, compris mise à la terre | ml | 40 |  |  | 0
| CdC CFO BT en colonnes verticales interniveaux, compris mise à la terre | ml | 20 |  |  | 0
| CdC CFO HQ en colonnes verticales interniveaux, compris mise à la terre | ml | 20 |  |  | 0
| CdC CFO HQ en salle informatique, compris mise à la terre | ml | 150 |  |  | 0
| CdC CFO BT en LT Toiture et terrasse technique, compris mise à la terre | ml | 50 |  |  | 0
| CdC CFO HQ en LT Toiture et terrase technique, compris mise à la terre | ml | 20 |  |  | 0
| CdC CFA en salle informatique, compris mise à la terre | ml | 240 |  |  | 0
Liaisons électriques
| Alimentation GF6 depuis TGBT2 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation GF7 depuis TGBT2 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Armoire CVC Chaîne 3 depuis TGBT2 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Batteries de condensateurs depuis TGBT2 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation 8 canalisations préfabriquées depuis TGHQ1 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation 8 canalisations préfabriquées depuis TGHQ2 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Armoire CVC Chaîne 3 depuis TGHQ2 | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Batteries de condensateurs depuis TD SAFETY/SECURITY/GTC | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentations diverses | ens | 1 |  |  | 0
1.2 | Sous LIAISONS ELECTRIQUES ET CHEMINEMENTS | ens | 1 |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION TERMINALE
Canalisations préfabriquées
| Canalisations préfabriquées longueur 5ml | ens | 8 |  |  | 0
| Canalisations préfabriquées longueur 3ml | ens | 8 |  |  | 0
Eclairage salle informatique
| Luminaires | u | 50 |  |  | 0
| Câblage, compris commande | ens | 1 |  |  | 0
| Cheminements et supportage spécifique | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de sécurité d'évacuation, compris câblage et cheminement | u | 8 |  |  | 0
| Eclairage de sécurité d'ambiance, compris câblage et cheminement | u | 2 |  |  | 0
Eclairage Toiture terrasse
| Luminaires | u | 16 |  |  | 0
| Circuits éclairage, compris commande | ens | 1 |  |  | 0
| Cheminement et supportage spécifique | ens | 1 |  |  | 0
Arrêt d'urgence
| Liaisons asservissement entre Coffret Arrêts Critiques et Coffret CU | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons asservissement entre Coffret CU et les TGHQ | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations diverses et protections complémentaires
| Coffrets de chantier, copris protection électrique et câblage | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout d'une protection Coffret GTC dans TD SAFETY/SECURITY/GTC | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout des protections Eclairage dans TGSB1 et TD ECL OND2 | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout d'une protection Eclairage dans TGSB1 et TD ECL OND2 | ens | 1 |  |  | 0
| Protection et alimentation Chaudière provisoire, compris dépose après réalisation des essais | ens | 1 |  |  | 0
1.3 | Sous Total DISTRIBUTION TERMINALE | ens | 1 |  |  | 0
1 | TOTAL DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN BASE | ens | 1 |  |  | 0
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS Prestations supplémentaires éventuelles
PSE N°1 - Mise en place du groupe de froid « GF W8 »
TGBT2
| Ajout d'une protection GF6 dans TGBT2, compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation électriques entre TGBT2 et GF6, compris cheminement | ens | 1 |  |  | 0
| Sous Total PSE N°1 | ens | 1 |  |  | 0
PSE N°5 - Installation d'une batterie de condensateurs 150kVAR
| Ajout d'une protection batteries de condensateurs, compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Ajout d'une batteries de condensateurs 150kVAR | ens | 1 |  |  | 0
| Sous Total PSE N°5 | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL H.T hors PSE | ens |  |  |  | 0
| T.V.A 20 % | ens |  |  | 20% | 0
| TOTAL T.T.C | ens |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
LOT 2 - LOT CFO
RECAPITULATIF MARCHE DE BASE
| Désignation |  | TOTAL
0 | GENERALITES |  | 0
1 | INSTALLATIONS EN BASE |  | 0
| TOTAL GENERAL EURO H.T. |  | 0
| TVA 20 % |  | 0
| TOTAL GENERAL EURO T.T.C. |  | 0
| PSE N°1 - Mise en place du groupe de froid « GF W8 » |  | 0
| PSE N°5 - Installation d'une batterie de condensateurs 150kVAR |  | 0
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT3
disjoncteur auxiliaire GE RPT 3&4
disjoncteur auxiliaire GE MO 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT3
disjoncteur auxiliaire GE MO 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT4
disjoncteur auxiliaire GE RPT 3&4
disjoncteur auxiliaire GE MO 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT4
disjoncteur auxiliaire GE MO 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG ASI 3
disjoncteur vers TD SG RdC
disjoncteur auxiliaire GE CVC 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD SG N+1 3
disjoncteur vers TD SG SS-1 3
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG CVC 3-B
disjoncteur auxiliaire GE CVC 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG ASI 4
disjoncteur vers TD SG RdC 4
disjoncteur auxiliaire GE CVC 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD SG N+1 4
disjoncteur vers TD SG SS-1 4
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG CVC 4-B
disjoncteur auxiliaire GE CVC 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
disjoncteur TD LTS3
disjoncteur TD LTS4
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD Désenfumage
disjoncteur Coffret CELLWATCH
disjoncteur TD LTS3
disjoncteur TD LTS4
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD Désenfumage
disjoncteur Coffret CELLWATCH
câblage vers Coffret CELLWATCH
TGHQ salle 3 voie A
TGHQ salle 3 voie B
TGHQ salle 4 voie A
TGHQ salle 4 voie B
salle 3
disjoncteur 4 x 63 A
disjoncteur 4 x 63 A
Chemins de câbles
SERVICES GENERAUX
Cfa / GTB
DI
Tableaux divisionnaires (y compris distribution en aval)
Fourniture, pose et raccordement du TD Désenfumage
Fourniture, pose et raccordement du TD LTS 3
Fourniture, pose et raccordement du TD LTS 4
Fourniture, pose et raccordement du TD GTB 3
| Fourniture, pose et raccordement du TD GTB 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD SG SS-1 3 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD RDC SS-1 3 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD R+1 SS-1 3 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD SG SS-1 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD RDC SS-1 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD R+1 SS-1 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire INV GF | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire GE Mobile | U
DIVERS A DETAILLER (SI BESOIN)