## CARTOUCHE
CNRS
IN2P3
Extension des Infrastructures VIL2
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot 4 : « Gestion Technique Centralisé (GTC) »
Date (Dernier indice) | 2016-06-15
Référence Document | APL-IN2P3-DPGF-GTC-DCE - 04 - B
Indice | B
Nombre pasges document
Indices | Dates | Modifications | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur
A | 2016-06-15 | Première émission | N. MICELI | L. FRECON
B | 2016-06-29 | Première émission | N. MICELI | L. FRECON

## CHIFFRAGE DETAILLE
LOT 4 - LOT GTC
PRIX
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q.TES | UNITAIRES | TOTAUX
|  |  |  | EUROS | EUROS
NOTE PRELIMINAIRE
Il est précisé à l'Entreprise que doivent être inclus dans les prix unitaires de sa proposition :
- les frais correspondant aux enquêtes auprès
des services concernés, compris transmission des documents
- les frais correspondant à l'élaboration et à la transmission des Plans d'Exécution
des Ouvrages (PEO) aux gestionnaires des réseaux publics, services concernés et BET
- les frais correspondant à l'élaboration et à la transmission des Documents des Ouvrages
Exécutés (DOE) de tous les réseaux et ouvrages réalisés
Par ailleurs, les descriptions des ouvrages à réaliser définis dans le CCTP, constituent une base
à laquelle l'entrepreneur doit répondre.
Néanmoins l'entrepreneur peut proposer des variantes, tant sur les mises en œuvre que sur les
matériaux, sous réserve d'y joindre leurs descriptions, leurs documentations, et leurs montants
dans un fascicule séparé de l'offre, et répondre aux mêmes caractéristiques (techniques, aspect,
0 | GENERALITE
0.1 | Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
0.2 | Repérage de l'existant | ens | 1 |  | 0
0.3 | Etudes d'exécution et de synthèse | ens | 1 |  | 0
0.4 | Etablissement et diffusion des DOE | ens | 1 |  | 0
| D.I.U.O | ens | 1 |  | 0
0.5 | Mise en service, essais et réglages des installations | ens | 1 |  | 0
| Essais sur site | ens | 1 |  | 0
| Essais communs sur site avec autres lots | ens | 1 |  | 0
| Participation aux essais industriels | ens | 1 |  | 0
0.6 | Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
0.7 | Conduite, surveillance et entretien des installations jusqu'à la réception | ens | 1 |  | 0
0.8 | Compte prorata | ens | 1 |  | 0
| TOTAL DES GENERALITES |  |  |  | 0
1 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN BASE
1.1 | Développement GTC PC VUE
| Paramétrage des objets, télécomande et historique | ens | 1 |  | 0
| Création des IHM supplémentaires et mise à jour des IHM existantes | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage des alarmes | ens | 1 |  | 0
| Divers (à préciser) | ens | 1 |  | 0
1.1 | Sous total Développement GTC PCVUE | ens |  |  | 0
1.2 | Développement GTC Poste PUE
| Paramétrage des objets et historique | ens | 1 |  | 0
| Création des IHM supplémentaires et mise à jour des IHM existantes | ens | 1 |  | 0
| Divers (à préciser) | ens | 1 |  | 0
1.2 | Sous Total Développement GTC Poste PUE | ens |  |  | 0
1.3 | Système informatique
| Licence PC Vue | ens | 1 |  | 0
| Licence Poste PUE | ens | 1 |  | 0
1.3 | Sous Total Système informatique | ens |  |  | 0
1.4 | Réseau informatique GTC
| Switch réseau GTC | U | 1 |  | 0
| Coffret GTC n°7 équipé (disj., alim 24VCC, borniers, etc.) | U | 1 |  | 0
| Cablage Fibre Optique (y compris cheminiment) | mL | 0 |  | 0
| Cablage Cuivre (Ethernet) vers Automates, serveur, poste supervision (y compris cheminiment) | mL | 150 |  | 0
| Configuration réseau TCP/IP y compris connexion réseau existant | ens | 1 |  | 0
| Cheminement (Chemin de câble toutes dimensions) | ens. | 1 |  | 0
1.4 | Sous Total Réseau informatique GTC | ens |  |  | 0
1.5 | Réseau Terrain GTC
| Configuration automate GTC (type WAGO) - y compris mise à jour automates existants | ens. | 1 |  | 0
| Fourniture et pose automate GTC (type WAGO) | U | 1 |  | 0
| Ajout cartes d'aquisition sur WAGO existants | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose Passerelle ModBUS (type Ewon) | U | 1 |  | 0
| Configuration Ewon (nouveaux et existants) | ens. | 1 |  | 0
| Cablage et raccordement Bus Serie | mL | 100 |  | 0
| Fournirture et pose Bornier Bus Serie | U | 1 |  | 0
| Cablage et raccordement points Cablés | mL | 50 |  | 0
| Fournirture et pose Bornier point cablés | U | 1 |  | 0
| Cheminement (Chemin de câble toutes dimensions) | ens. | 1 |  | 0
1.5 | Sous Total Réseau Terrain GTC | ens |  |  | 0
1 | TOTAL DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EN BASE | ens |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
2.1 | PSE n°1
| Cablage et raccordement Bus Serie | mL | 20 |  | 0
| Paramétrage des objets, télécomande et historique | ens | 1 |  | 0
| Création des IHM supplémentaires et mise à jour des IHM existantes (PCVUE et Poste PUE) | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage des alarmes | ens | 1 |  | 0
| Divers (à préciser) | ens | 1 |  | 0
2.1 | Sous Total PSE n°1 | ens |  |  | 0
2.2 | PSE n°2
| Cablage et raccordement Bus Serie | mL | 0 |  | 0
| Paramétrage des objets, télécomande et historique | ens | 1 |  | 0
| Création des IHM supplémentaires et mise à jour des IHM existantes (PCVUE et Poste PUE) | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage des alarmes | ens | 1 |  | 0
| Divers (à préciser) | ens | 1 |  | 0
2.2 | Sous Total PSE n°2 | ens |  |  | 0
2.3 | PSE n°4
| Cablage et raccordement Bus Serie | mL | 40 |  | 0
| Paramétrage des objets, télécomande et historique | ens | 1 |  | 0
| Création des IHM supplémentaires et mise à jour des IHM existantes (PCVUE et Poste PUE) | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage des alarmes | ens | 1 |  | 0
| Divers (à préciser) | ens | 1 |  | 0
2.3 | Sous Total PSE n°4 | ens |  |  | 0
2 | TOTAL DESCRIPTION DES INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES ENVENTUELLES (PSE) | ens |  |  | 0
| TOTAL H.T | ens |  |  | 0
| T.V.A 20 % | ens |  | 20% | 0
| TOTAL T.T.C | ens |  |  | 0

## RECAPITULATIF
LOT 4 - LOT GTC
RECAPITULATIF MARCHE DE BASE
| Désignation |  | TOTAL
0 | GENERALITES |  | 0
1 | INSTALLATIONS EN BASE |  | 0
2 | INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES |  | 0
| TOTAL GENERAL EURO H.T. |  | 0
| TVA 20 % |  | 0
| TOTAL GENERAL EURO T.T.C. |  | 0
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT3
disjoncteur auxiliaire GE RPT 3&4
disjoncteur auxiliaire GE MO 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT3
disjoncteur auxiliaire GE MO 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT4
disjoncteur auxiliaire GE RPT 3&4
disjoncteur auxiliaire GE MO 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur auxiliaire GE IT4
disjoncteur auxiliaire GE MO 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG ASI 3
disjoncteur vers TD SG RdC
disjoncteur auxiliaire GE CVC 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD SG N+1 3
disjoncteur vers TD SG SS-1 3
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG CVC 3-B
disjoncteur auxiliaire GE CVC 3
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG ASI 4
disjoncteur vers TD SG RdC 4
disjoncteur auxiliaire GE CVC 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
inverseur à 3 positions (3 disjoncteurs) 5000 A
disjoncteur vers TD SG N+1 4
disjoncteur vers TD SG SS-1 4
disjoncteur vers TD Désenfumage
disjoncteur vers TD AEC BATERRIE
disjoncteur vers TG CVC 4-B
disjoncteur auxiliaire GE CVC 4
disjoncteur batterie de condensateurs
| Fourniture, pose et raccordement d'un batterie de condensateur | U
disjoncteur TD LTS3
disjoncteur TD LTS4
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD Désenfumage
disjoncteur Coffret CELLWATCH
disjoncteur TD LTS3
disjoncteur TD LTS4
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD centrale GTC3
disjoncteur TD Désenfumage
disjoncteur Coffret CELLWATCH
câblage vers Coffret CELLWATCH
TGHQ salle 3 voie A
TGHQ salle 3 voie B
TGHQ salle 4 voie A
TGHQ salle 4 voie B
salle 3
disjoncteur 4 x 63 A
disjoncteur 4 x 63 A
Chemins de câbles
SERVICES GENERAUX
Cfa / GTB
DI
Tableaux divisionnaires (y compris distribution en aval)
Fourniture, pose et raccordement du TD Désenfumage
Fourniture, pose et raccordement du TD LTS 3
Fourniture, pose et raccordement du TD LTS 4
Fourniture, pose et raccordement du TD GTB 3
| Fourniture, pose et raccordement du TD GTB 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD SG SS-1 3 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD RDC SS-1 3 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD R+1 SS-1 3 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD SG SS-1 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD RDC SS-1 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement du TD R+1 SS-1 4 | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire INV GF | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire GE Mobile | U
DIVERS A DETAILLER (SI BESOIN)