Notice d’ACCESSIBILITE

aux personnes handicapés

Note sur l’Evacuation des personnes handicapées

Centre Hospitalier de REDON

8 rue Etienne GASCON

35600 REDON

Références Règlementaires

- Code de l’urbanisme

- Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Renseignements

Etablissement :

Dénomination de l’établissement : Centre Hospitalier

Adresse du projet : 8 rue Etienne Gascon

Commune : 35600 REDON

Maître d’ouvrage ou Pétitionnaire :

Centre Hospitalier de Redon

Représenté par Mr le Directeur

8, avenue Étienne Gascon CS 90262

35603 Redon Cedex

Affaire suivi par : Jean-Baptiste Vrillon - Gestionnaire des Risques 
Tél. 02 99 71 79 87

Maître d’œuvre :

Département Incendie

BAL n°8

1 avenue  de l’Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN

Tel : 02 85 52 36 44

Organisme agréé :

Nom : SOCOTEC

Description du projet :

Remplacement du SSI du bloc Central et du bâtiment SSR et amélioration du niveau de sécurité

Voir notice descriptive des travaux jointe.

Activité principale : Etablissement de Santé

Effectif du public: 732 personnes

Effectif du personnel : 73 personnes

Effectif total : 805 personnes

classement : Type : U Catégorie :  2ème   (voir PV CS du 15/15/2015)

Influence des travaux sur l’accessibilité :

Remplacement des portes :

Les portes remplacées ont les caractéristiques suivantes :

Le tableau ci-joint indique par porte la dimension de la porte et les dimensions des vantaux.

- Portes DAS asservies, maintenus en position ouverte :

A - Porte 1 Vantail :

Largeur : 0.83 cm

Largeur : 0.93 cm

Largeur : 103 cm

Largeur : 123 cm

A - Porte 2 Vantaux/ dimension vantail :

| Largeur Porte | Vantaux égaux / Largeur vantail | Vantaux tiers / Largeur vantail | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 |  | 0.93 / 0.40 |  |
| 140 |  | 0.93 / 0.47 |  |
| 143 |  | 0.93 / 0.50 |  |
| 146 |  | 0.93 / 0.53 |  |
| 150 |  | 0.93 / 0.57 |  |
| 153 |  | 0.93 / 0.60 |  |
| 157 |  | 0.93 / 0.64 |  |
| 163 |  | 0.93 / 0.70 |  |
| 165 |  | 0.93 / 0.72 |  |
| 170 |  | 0.93 / 0.77 |  |
| 182 |  | 0.93 / 0.90 |  |
| 190 |  | 0.93 / 0.93 |  |

- Autres Portes

A - Porte 1 Vantail :

Largeur : 0.73 cm (réserves)

Largeur : 0.83 cm

Largeur : 0.93 cm

Largeur : 100 cm (réserves)

Largeur : 103 cm

Largeur : 113 cm (réserves)

Largeur : 123 cm

A - Porte 2 Vantaux/ dimension vantail :

| Largeur Porte | Vantaux égaux / Largeur vantail | Vantaux tiers / Largeur vantail | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 |  | 0.93 / 0.50 |  |
| 147 |  | 0.93 / 0.54 |  |
| 150 |  | 0.93 / 0.57 |  |
| 163 |  | 0.93 / 0.70 |  |

Principes d’Evacuation des personnes handicapées :

Les consignes en cas d’incendie précisent que toutes les personnes présentant un handicap doivent être dirigées en priorité vers l’extérieur ou vers les zones protégées.

NAMIXIS-SSIcoor

Benoit HERBIN