OPERATION

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE AU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMUNAL REDON-CARENTOIR

- DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

- Lot N°1 : SSI

MAITRE D’OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE REDON

MAITRISE D’ŒUVRE SSI

- AGENCE Ouest

- DEPARTEMENT INCENDIE

- BAL n°8

- 1 rue de l’Angevinière

- 44800 SAINT-HERBLAIN

Bâtiments CENTRAL et SSR

| DESIGNATION | Unité |  | Q | Prix Unitaire | TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiments : Matériels SSI : fourniture |  |  |  |  |  |
| Equipement de Contrôle et Signalisation (SSI de catégorie A, équipement d’alarme de type 1) avec lignes de détection adressables à modifier comprenant au minimum : (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) - 1024 points de détection minimum, bus rebouclés - Coffrets électroniques, EAE en VTP - 2 Façades déportées miroir en baie - Ecran affichage alphanumérique - Alimentation directement depuis le TGBT |  | U | ens |  |  |
| Tous dispositifs complétant les éléments électroniques du CMSI existant Antares 4 permettant : (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) - 4 fonctions UGA extensibles - Jusqu’à 256 voies de DAS/DCT - Jusqu’à 2048 DCT dont 1024 DAS - Jusqu’à 256 fonctions de mise en sécurité (ligne à émission ou rupture) (US, UCMC) - En Coffrets électroniques et AES dimensionnés en VTP - 2 Façades déportées miroir en baie - Ecran affichage alphanumérique - Modules déportés adaptés pour reprise de l’existant - Nouveaux Modules déportés rebouclés - Alimentation directement depuis le TGBT |  | U | ens |  |  |
| Alimentation Electrique de Sécurité externe dimensionnée et associative aux matériels centraux. |  | U | ens |  |  |
| Tableau de report d’exploitation alphanumérique avec lecture de la zone de détection et adresse point (libellé), assurant le renvoi de l’alarme feu, dérangement, présence tension et buzzer (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) |  | U | ens |  |  |
| Déclencheurs Manuels rouge avec diode électroluminescente (DEL/LED) de couleur rouge intégrée à celui-ci, de technologie adressable à membrane déformable avec capot de protection. (hauteur pose : 1m30 bord supérieur) (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) |  | U | ens |  |  |
| Détecteurs Automatiques d’incendie adressables avec socles et isolateur de court circuit de technologie adaptée. (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) |  | U | ens |  |  |
| Indicateur d’action (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) |  | U | ens |  |  |
| Diffuseurs sonores d’alarme Feu (hauteur pose 2,25m minimum) (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) |  | U | ens |  |  |
| Diffuseurs d’Alarme Générale sélective (hauteur pose 2,25m minimum) (voir CCTP et Tableau Quantitatif en annexe) |  | U | ens |  |  |
| Dispositifs de ventouses électromagnétiques de verrouillage NFS 61 937 sur blocs portes existants, digicodes à écran numérique et DM vert dans le sens de l’évacuation (voir CCTP) |  | U | 4 |  |  |
| Dispositifs de contacts de position de sécurité et supports appropriés sur blocs portes existants télécommandés de l’établissement en limite de ZC (voir CCTP). |  | U | 28 |  |  |
| Dispositifs de commandes pour les arrêts pompiers par ZF et pour le réarmement des tourelles : en façade du CMSI |  | ens |  |  |  |
| Coffrets de relayage NFS 61 937 (voir CCTP) |  | U | 16 |  |  |
| Pressostats étanches et inter de sécurité conformes aux normes en vigueur |  | U | 16 |  |  |
| Boitier technique pour horloge de programmation verrouillage portes + commande manuelles à clé (voir CCTP) |  | ens |  |  |  |
| Blocs d’éclairage de sécurité sur nouveaux blocs portes et tous dispositifs nécessaires à ajouter sur dispositifs existants (voir CCTP) |  | U | 46 |  |  |
| Equipement d’alarme de type 4 avec DM, DSAF, DL pour Bâtiment Hôtel Dieu (voir tableau joint) |  | U | ens |  |  |
| Prestation supplémentaire éventuelle imposée : Unité d’aide à l’exploitation conforme aux normes en vigueur |  | U | ens |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| Précisions : |  |  |  |  |  |
| Main d’œuvre & Câblage : pose et dépose |  |  |  |  |  |
| Pose et raccordement des matériels | Ens |  |  |  |  |
| Pose du câblage de détection et supports conformes aux normes en vigueur | Ens |  |  |  |  |
| Pose du câblage asservissements et supports conformes aux normes en vigueur | Ens |  |  |  |  |
| Dépose de l’existant | Ens |  |  |  |  |
| Protection électrique | Ens |  |  |  |  |
| Câblage alimentation du matériel central et TGS | Ens |  |  |  |  |
| Armoire Tableau TGS | Ens |  |  |  |  |
| Locaux VTP (niv 2 et 7) | Ens |  |  |  |  |
| Divers | ens |  |  |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| Précisions : |  |  |  |  |  |
| Prestations Incendie |  |  |  |  |  |
| Formation des utilisateurs (avec supports pédagogiques) | U |  | Ens. |  |  |
| Mise en service | U |  | Ens. |  |  |
| Réceptions BC, SSI, MOE | U |  | Ens. |  |  |
| Dossier plans (implantations, zones…) | U |  | Ens. |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| Autres prestations |  |  |  |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| OBSERVATIONS : |  |  |  |  | € HT |
|  |  |  |  |  | € TVA |
|  |  |  |  |  | € TTC |

Note :

L’entreprise indiquera, après vérification sur place, un quantitatif sur la DPGF selon ses propres constats avec une note explicative.

Attention :

Ce marché est établi sous la forme d’un marché global et forfaitaire.

La proposition technique et financière devra comprendre l’ensemble des fournitures et autres matériels nécessaires à la réalisation de la prestation.

Aucune prestation de travaux supplémentaires ne sera faite.

Décomposition du prix global et forfaitaire

Les montants exprimés comprennent la pose et toutes les sujétions

A                     	, le

L’Entreprise,

signature + cachet

Nom, Prénom et qualité du signataire

Précédée de la mention

« Lu et acceptée »