APPEL D’OFFRES OUVERT

MARCHE  POUR

LA  FOURNITURE,  L'INSTALLATION, FORMATION, LA  MISE EN SERVICE,

d’ isolateurs  rigides ET CONSOMMABLES ASSOCIES

pour la reconstitution de cytotoxiques injectables

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Questionnaire  technique

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE

A REMPLIR

SOCIETE   : 							DATE :

Personne à contacter :						tél. :			Fax :

| 1/ INFORMATIONS GENERALES : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructeur |  |  |  |  |
| Nationalité du constructeur |  |  |  |  |
| Lieu de fabrication |  |  |  |  |
| Fournisseur |  |  |  |  |
| Nationalité du fournisseur |  |  |  |  |
| Modèle proposé: |  |  |  |  |
| Référence Commerciale : |  |  |  |  |
| Nombre d'appareils vendus (du modèle proposé) |  | France | Europe | Monde |
| Dates de première mise sur le marché : Français / européen / mondial |  | France | Europe | Monde |
| Durée garantie |  | OUI / NON |  |  |
| La garantie comprend la maintenance préventive |  |  |  |  |
| Délai de livraison |  |  |  |  |
| Délai d’installation |  |  |  |  |
| Délai de la Phase de qualification d’installation |  |  |  |  |
| Délai de la phase de qualification opérationnelle |  |  |  |  |
| Délai de la phase de qualification de performance |  |  |  |  |
| Marquage CE |  |  |  |  |
| CLASSE MARQUAGE CE |  |  |  |  |
| Joindre le ou les certificat(s) de conformité marquage CE concernant le produit. |  |  |  |  |
| Organisme notifié. |  |  |  |  |
| Est ce que votre société est certifiée ISO série 9001? |  | OUI / NON |  |  |
| Si oui, Joindre le ou les certificat(s) ISO série 9001 de votre entreprise : |  |  |  |  |

| 2/ CARACTERISTIQUES GENERALES : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spécificités techniques : |  |  |  |
| Dimensions (cm) | Hauteur(cm) | Largeur(cm) | Profondeur(cm) |
| Poids (kg) : |  |  |  |
| Conditions de l'environnement et d'utilisation |  |  |  |
| Température en veille |  |  |  |
| Gamme de température (°c) |  |  |  |
| Gradient de température (°c/h) |  |  |  |
| Gamme d’hygrométrie (%) |  |  |  |
| Gradient d’hygrométrie (% /h) |  |  |  |
| Champ magnétique |  |  |  |
| Tension d’alimentation (V, tolérances) |  |  |  |
| Fréquence (Hz, tolérances) |  |  |  |
| Courant d’alimentation nécessaire (A) (nombre de prises avec ampérage) |  |  |  |
| Puissance (VA) |  |  |  |
| Dégagement calorifique de l’appareil |  |  |  |
| Niveau sonore à 1m (dB) |  |  |  |
| Fluides |  |  |  |
| Qualité de l’air comprimé alimentant l’appareil |  |  |  |
| Hygiène |  |  |  |
| Quelles sont les conditions de nettoyage de la solution |  |  |  |

| 3/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR CHAQUE ISOLATEUR (REMPLIR UN QUESTIONNAIRE PAR TYPE D’ISOLATEUR): |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques générales |  |
| Type de l’isolateur |  |
| Nature et composition des matériaux |  |
| Epaisseur des matériaux (mm) |  |
| Nature de l’armature de l’isolateur |  |
| Quelle est la technique de soudage et d’assemblage de l’enveloppe sur le support ? |  |
| Durée de vie approximative de l’équipement en nombre de stérilisation ? |  |
| Eclairage fourni ? | OUI / NON |
| Quels sont les points de luminosité mini et maxi dans l’enceinte ? (lux) |  |
| Description du système d’évacuation et de récupération des déchets |  |
| Description des alarmes existantes |  |
| En terme de protection du personnel, préciser les risques éventuels en cas d’anomalie de fonctionnement |  |
| Nature de la matière de tous les gants |  |
| Ventilation |  |
| Débit du ventilateur |  |
| Nécessité de débit variable (m3/h) |  |
| Pertes des charges du réseau |  |
| Système d’extraction |  |
| Caractéristiques des gaines d’extraction : |  |
| Matière |  |
| Diamètre |  |
| Localisation |  |
| Compatibilité avec l’agent stérilisant |  |

| Autres caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Préciser les conditions dans lesquelles le produit peut-être éliminé hors de l’enceinte notamment dans l’environnement |  |
| Filtres |  |
| Nombre |  |
| Localisation |  |
| Type |  |
| Efficacité |  |
| Fréquence de changement |  |
| Coût |  |
| Isolateurs de préparation |  |
| Surface (m²) |  |
| Nombre de mètres linéaire |  |
| Qualité de la surface du support de l’isolateur |  |
| Hauteur du plan de travail |  |
| Nature de la matière du plan de travail |  |
| Nombre de prises électriques étanches fournies |  |
| Nombre de prises informatiques fournies |  |
| Description du système support flacons et / ou poches |  |
| Description du système de sortie des préparations |  |
| Intégration de la solution DRUGCAM | OUI/NON |
| Isolateur / stérilisation (si stérilisation à part, décrire l’isolateur de stérilisation plus bas) |  |
| Scaphandre | OUI / NON |
| Nature de l’agent stérilisant |  |
| Durée du cycle de stérilisation des produits |  |
| Durée de rinçage |  |
| Fréquence préconisée |  |
| Surface de la zone de stockage | OUI/NON |
| Nombre d’étagères perforées |  |
| Nombre de paniers de stérilisation |  |
| Dimensions de la porte d’évacuation vers les isolateurs de préparation (mm) |  |
| Description de l’éventuel isolateur de stérilisation |  |

| Container de stérilisation d’urgences |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions |  |  |  |
| Stérilisateur |  |  |  |
| Taux de renouvellement d’air après le cycle |  |  |  |
| Remplir le tableau suivant : |  |  |  |
|  | Durée de stérilisation | Durée de rinçage | Fréquence préconisée |
| Isolateur de préparation |  |  |  |
| Isolateur de stérilisation |  |  |  |
| Container d’urgence |  |  |  |
| Traçabilité/informatique |  |  |  |
| Nombre de paramètres enregistré en continu |  |  |  |
| Nature de ces paramètres |  |  |  |
| Localisation de l’enregistreur continu |  |  |  |
| Exportation des données possible via le réseau | Oui non |  |  |
| Le report d’information (PC) est – il fourni ? | Oui- non |  |  |
| accessoires |  |  |  |
| Nombre de barres fournies pouvant supporter les flacons |  |  |  |
| Nombre de crochets fournis |  |  |  |
| Accessoires pour intégrer DRUGCAM |  |  |  |

| 4/ ACCESSOIRES / CONSOMMABLES : |  |
| --- | --- |
| Joindre impérativement la liste des consommables avec leur documentation, leur fréquence de changement et leur prix unitaire (éventuellement sous forme de tableau) et remplir le tableau joints coûts d’exploitation. |  |
| 5/ LIVRAISON, COLISAGE ET QUALIFICATION : |  |
| Le lieu de livraison est il conforme au lieu précisé sur le bon de commande ? Si non, pourquoi ? |  |
| La livraison sera t-elle unique ? Si non, pourquoi ? |  |
| Préciser les dimensions ou le poids des colis si ceux-ci peuvent entraîner des difficultés d'acheminement (largeur et hauteur des portes, dimensions de monte-charge) : |  |
| Mise en œuvre de moyens mécaniques ou humains correspondants afin d'acheminer les matériels sur le lieu de la mise en service a t elle été prévue ? Si non, pourquoi ? |  |
| Les emballages seront ils enlevés par le fournisseur ? Si non, pourquoi ? |  |
| #### Qualification |  |
| Ferez-vous appel à la sous-traitance ? |  |
| Fournir une description détaillée de la prestation de qualification |  |
| 6/ DOCUMENTS A JOINDRE : |  |
| Documentation en Français |  |
| Manuel d'utilisation en Français |  |
| Manuel technique en Français |  |
| Joindre un plan détaillé de l’installation Dossier travaux d'installation : Plans : Schémas électriques : fluides : etc. |  |

| 7/ MAINTENANCE : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dans le cas où le candidat effectuerait des échanges standards de matériel dans le cadre de la maintenance curative, la liste des tarifs doit être jointe aux offres. |  |  |
| Possibilité de télémaintenance |  |  |
| Organisation du SAV : |  |  |
| Nom de la société de maintenance |  |  |
| Numéro de téléphone de la société de maintenance |  |  |
| LIEU ou se trouve le technicien de maintenance référent de site pour le CHD VENDEE |  |  |
| Lieu SAV National |  |  |
| Nombre de techniciens habilités à intervenir sur le matériel proposé |  |  |
| Niveau de formation de vos techniciens |  |  |
| Tarif main-d'œuvre (TTC) |  |  |
| Tarif déplacement (TTC) |  |  |
| Autres coûts (TTC) |  |  |
| Divers : à préciser |  |  |
| Garantie |  |  |
| Nombre d’interventions préventives incluses dans la garantie. |  |  |
| Consommables durée de garantie |  |  |
| Préciser les modalités d’exclusion du bénéfice de la garantie, s’il y a lieu. |  |  |
| Délais d'intervention |  |  |
| TEMPS D’iNTERVENTION | Pendant la garantie | Après la fin de garantie |
| Pouvez-vous garantir un délai d'intervention de 4H00 ouvrées les jours ouvrables pour les pannes bloquantes |  |  |
| Pouvez-vous garantir un délai d'intervention sous 24H00 (jours ouvrables) ? |  |  |
| Pouvez-vous garantir une intervention le samedi ? |  |  |
| Pouvez-vous garantir une intervention le dimanche ? |  |  |
| Tierce maintenance et sous-traitance |  |  |
| Autorisez-vous la maintenance de vos produits par une Société tierce, (autre que les techniciens biomédicaux hospitaliers ) |  |  |
| Citer cette ou ces sociétés. |  |  |
| Cette tierce maintenance s'accompagne-t-elle de mesures particulières ? |  |  |
| prestations déléguées |  |  |
| Contrat de maintenance |  |  |
| Contrat de maintenance tous risques : Prestations proposées ? Montant TTC du ou des contrats : Lister en annexe les entretiens périodiques à effectuer, leur nature et leur fréquence |  |  |
| Lister les opérations de maintenance que ne peuvent réaliser les techniciens biomédicaux sur l'appareil proposé ? |  |  |
| Nombre de Maintenance préventive annuelle |  |  |
| Périodicité préconisée pour les maintenances préventives systématiques |  |  |
| Périodicité préconisée pour les maintenances préventives conditionnelles |  |  |
| Pour chaque action de maintenance préventive, fourniture de |  |  |
| manuel de maintenance, avec contenu du protocole. | OUI/NON |  |
| Durée d’immobilisation par maintenance préventive. |  |  |
| Qualification du personnel chargé de la maintenance préventive. |  |  |
| Equipements de test nécessaires. |  |  |
| Coût de chaque maintenance préventive. |  |  |
| Liste des pièces changées systématiquement. |  |  |
| Listes des pièces changées sous condition. |  |  |
| Maintenance curative |  |  |
| Liste et tarifs des échanges standards de matériels |  |  |
| 8 / FORMATION INCLUSE A L'OFFRE : |  |  |
| Engagement du candidat à reformer, à sa charge l’équipe utilisatrice en cas d’évolution des prestations de l’appareil fourni, qu’elle soit matérielle ou logicielle. |  |  |
| Formation des utilisateurs |  |  |
| Formation des équipes techniques |  |  |
| Nombre de formations |  |  |
| Lieu |  |  |
| Durée |  |  |
| Programme |  |  |
| Qualification des formateurs |  |  |
| Dates de formation (périodes, horaires et le lieu de formation. |  |  |
| Lieu |  |  |
| Durée |  |  |
| Est ce que la proposition intègre l'ensemble des prestations (transport, hébergement, les repas, stage....) ? |  |  |

| 9 / CONTRAINTES ET TRAVAUX D’IMPLANTATION : |  |
| --- | --- |
| Contraintes d’installation des dispositifs proposés |  |
| Nécessité d'utiliser pour les matériels proposés sur ce lot un ou plusieurs onduleurs ? Si oui, préciser les caractéristiques électriques Est-il fourni ? |  |
| encombrement |  |
| Génie climatique |  |
| Respect des contraintes |  |

| 11/ éléments d’ergonomie |  |
| --- | --- |
| - Isolateur à hauteur variable |  |
| - Chaise à hauteur variable et niveau de confort |  |
| - Manchette ronde |  |
| - Manchette ovoïde |  |
| - autres |  |

| 10/ points forts de l’offre du candidat |  |
| --- | --- |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| - |  |