ANNEXE 3.1 - D.P.G.F. LOT 1: Installations climatisation alimentées en EG et production d’eau glacée GF1 / GF2 et Cristopia et autres GF 54

| Installations de rafraîchissement / climatisation : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation / localisation | Nb visites / an | Délais d’intervention pour dépannage |  | Coût H.T | TVA applicable |
| CENTRE HOSPITALIER |  |  |  |  |  |
| GF1 :Groupe eau glacée / réseau principal – CIAT Hydrociat LW 1800BX avec son évaporateur (normal et freecooling) | 4 | Sous 48 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| GF2 : Groupe eau glacée / secours – Dynaciatpower 1400V série LG/LGP et son évaporateur | 4 |  |  |  | 20% |
| Visite du constructeur associé au mainteneur pour GF1 + GF2 | 1 |  |  |  | 20% |
| Stockage STL de « glace » et armoire de puissance - automatisme | 4 |  |  |  | 20% |
| Bloc opératoire / salle 6 – armoire Unitair Stéribloc 8000 | 2 |  |  |  | 20% |
| Bloc opératoire / salle 2 – armoire Unitair Stéribloc 5000 | 2 |  |  |  | 20% |
| Bloc opératoire / salle 5 – armoire Unitair Stéribloc 8000 | 2 | Sous 8 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Bloc opératoire / salle 4 / 5 – CTA Robatherm air neuf | 2 |  |  |  | 20% |
| Bloc opératoire / salle 4 – CTA Robatherm | 2 |  |  |  | 20% |
| Pharmacie / U.C.R. – armoire Trane unitaire TWK048CD00AA (alimentée en EG) |  |  |  |  | 20% |
| Groupe d’eau glacée / CMLS aile C – CIAT LGN 450Z + armoire | 2 | Sous 48h 5jours /7 |  |  | 10% |
| Visite du constructeur associé au mainteneur pour GF aile C - CMLS | 1 |  |  |  | 10% |
| IRM |  |  |  |  |  |
| GF extérieur CARRIER (normal) 100 kW (*) pendant les maintenances de la machine IRM par CANON | 2 (*) | Sous 48h 5jours /7 |  |  | 20% |
| GF intérieur TRANE (secours) 91.4 kW (* :idem ci-dessus) | 2 (*) |  |  |  | 20% |
| Visite du constructeur associé pour GF Carrier et GF Trane | 1 |  |  |  | 20% |
| Rdc bas |  |  |  |  | 20% |
| Local onduleurs après stérilisation – 1 cassette EG CIAT | 2 | Sous 8 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Local Autocommutateur – 2 cassettes EG CIAT Major2 CH435 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / biochimie – 2 cassettes EG CIAT Melody 63 | 2 | Sous 48 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Laboratoire / sérologie 3 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH432 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / hématologie – 1 cassette EG CIAT Major2 CH434 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / sérologie 1 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH434 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / secteur P2 – 1 cassette EG CIAT Melody 122 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / sas secteur P2 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / salle de détente – 1 cassette EG CIAT Major2 CH428 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / surveillante – 2 cassettes EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / secrétariat 3 – 2 cassettes EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / préparatoire – 1 cassette EG CIAT Major2 CH428 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / bureau biologiste (rep BUREAU-LAB-007) – 1 cassette EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / secrétariat 1 – 2 cassettes EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / informatique – 1 cassette EG CIAT Major2 CH435 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / secteur P3 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH428 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / sas secteur P3 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / laverie – 1 cassette EG CIAT Major2 CH428 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire / salle qualité – 1 cassette EG CIAT Major2 CH435 | 2 |  |  |  | 20% |
| Laboratoire secrétariat 2 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH432 | 2 |  |  |  | 20% |
| Stérilisation / zone lavage – 2 cassettes EG CIAT Major2 CH 434 | 2 |  |  |  | 20% |
| Morgue / présentation 1 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Morgue / présentation 2 – 1 cassette EG CIAT Major2 CH426 | 2 |  |  |  | 20% |
| Morgue / préparation – 1 cassette EG CIAT Major2 CH435 | 2 |  |  |  | 20% |
| Morgue / autopsie – 1 cassette EG CIAT Major2 CH432 | 2 |  |  |  | 20% |
| Rez-de-chaussée haut |  |  |  |  |  |
| Locaux Maison Médicale de Garde – 2 cassettes EG CIAT Major2 CH466 / 432 | 2 | Sous 48 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Local accueil / standard – 1 cassette EG CIAT Melody 61 | 2 |  |  |  | 20% |
| Local Centre de prélèvements – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie / interprétation – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie / bureau interprétation – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie / accueil – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie / secrétariat – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 | Sous 8 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Radiologie / salle de contrôle – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie / baie de brassage – 1 cassette EG CIAT Melody 61 | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie / local scanner – UTA gainable standard 370/66 (filtres sur reprise) | 2 |  |  |  | 20% |
| Radiologie-scanner : panoplie machine Siemens (hors prestation sauf débit et température à l’entrée) | 2 | Sous 4 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Radiologie / échographie – 1 cassette EG CIAT Melody 63 | 2 | Sous 8 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Radiologie / préparation scanner – 1 cassette EG CIAT Melody 62 | 2 | Sous 48 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Radiologie salle 4 – mammographie – 2 cassettes CIAT Coadis line 600/632/1V – 2490 W | 2 |  |  |  | 20% |
| Consultations externes – cabine d’audiométrie – 1 cassette CIAT Coadis line 600/632/4V | 2 |  |  |  | 20% |
| Cassette murale EG (salles de consultation 8-9-10) soit 3u | 2 |  |  |  | 20% |
| 1er étage Aile A |  |  |  |  |  |
| Local machines vaguemestre : 1 cassette CIAT Majorline 3202M | 2 | Sous 48h 5jours /7 |  |  | 20% |
| 1A / Informatique / local onduleur – 1 cassette EG Ciat UTA 370/66 STD2T3NG | 2 | Sous 4 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| 1A / Informatique / baies informatiques - – 1 cassette EG Ciat UTA 370/66 STD2T3NG | 2 |  |  |  | 20% |
| Plateau technique de cardiologie – 3A |  |  |  |  |  |
| Salle de test à l’effort – 2 cassettes CIAT Coadis line 632 - 4290W | 2 | Sous 48h 5jours /7 |  |  | 20% |
| Salle d’endurance – 2 cassettes CIAT Coadis line 632 – 4290 W | 2 |  |  |  | 20% |
| Salle d’échographie 1 – 1 mural CIAT Majorline 402M - 7kW | 2 |  |  |  | 20% |
| Salle d’échographie 2 – 1 mural CIAT Majorline 402M – 7kW | 2 |  |  |  | 20% |
| Salle d’attente HOP332 – 1 cassette CIAT Coadis line 632 – 4290W | 2 |  |  |  | 20% |
| Salle échographie angio 1 | 2 |  |  |  | 20% |
| Salle échographie angio 2 | 2 |  |  |  | 20% |
| Pôle Mère Enfant |  |  |  |  |  |
| Salles de naissance : Flakt Group 3.9kW 096-064ABBV | 2 | Sous 8 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| Maternité / salle échographie 1 – cassette CIAT EG | 2 |  |  |  | 20% |
| Maternité / salle échographie 2 – cassette CIAT EG | 2 |  |  |  | 20% |
| C.M.L.S. aile C / RDC Est |  |  |  |  |  |
| Kinésithérapie 1 – CIAT réf. 034A (2 cassettes) | 2 | Sous 48 heures 5 jours/7 |  |  | 10% |
| Kinésithérapie 2 – CIAT réf. 034B | 2 |  |  |  | 10% |
| Rééducation 3 – CIAT réf. 032 | 2 |  |  |  | 10% |
| C.M.L.S aile C / RDC Ouest |  |  |  |  |  |
| Kinésithérapie 1 – CIAT réf. 034A (2 cassettes) | 2 | Sous 48 heures 5 jours/7 |  |  | 10% |
| Kinésithérapie 2 – CIAT réf. 034B | 2 |  |  |  | 10% |
| Rééducation 3 – CIAT réf. 032 | 2 |  |  |  | 10% |
| Salle à manger – 4 coadis confort CIAT cassette 235/33 LY2 | 2 |  |  |  | 10% |
| Rééducation n° 4 réf. 033 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Psychomotricité n° 2 réf. 024 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Psychomotricité n° 1 réf. 023 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Ergothérapie réf. 021 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Appareillage réf. 020 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Animation n° 1 réf. 016 – 2 cassettes CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Animation n° 2 réf. 017 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| Salle de réunion n° 1 – 1 cassette CIAT | 2 |  |  |  | 10% |
| C.M.L.S. aile C / 1er étage Est |  |  |  |  |  |
| Salle à manger n° 168 – 4 coadis confort CIAT cassette 235/33 LY2 | 2 | Sous 48 heures 5 jours/7 |  |  | 10% |
| Salle à manger n° 141 – 4 coadis confort CIAT cassette 235/33 LY2 | 2 |  |  |  | 10% |
| Extension des Urgences |  |  |  |  |  |
| Extension des Urgences - Groupe froid Trane ECGAN900 E72F | 2 | Sous 48 heures, 24h/24 7 jours/7 et 365 jours/an |  |  | 20% |
| 19 cassettes eau glacée Trane type plafonnier | 2 |  |  |  | 20% |
| 9 cassettes eau glacée CIAT Coadis line | 2 |  |  |  | 20% |
| 29 cassettes eau glacée Trane type plafonnier 4 tubes | 2 |  |  |  | 20% |
| CAMSP (ex MDA) |  |  |  |  |  |
| PAC CIAT AGEO et son installation de distribution | 2 | Sous 48 heures 5 jours/7 |  |  | 20% |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN € HT |  |  |  |  |  |
| TVA 10 % |  |  |  |  |  |
| TVA 20 % |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN € TTC |  |  |  |  |  |