## DPGF LOT 1
DCE SENAT - Réaménagement de la salle Clémenceau et son foyer
DPGF |  | LOT N°01 : Installation de chantier / Démolition / Gros-œuvre / Structure métallique (flocage) / Revêtements sols et murs durs
N° ordre | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Montant unitaire | Montant HT
Localisations des ouvrages suivants plans et CCTP
Travaux suivants caractéristiques CCTP et comprennant toutes sujétions
3. | Installation de chantier
3.1. | Installation de chantier extérieur
3.1.1. | Base vie
| Modules préfabriqués compris aménagement suivant CCTP | U | 16
| Fondations / calage | Ens | 1
| Raccordements fluides | Ens | 1
| Entretien | Ens | 1
3.1.2. | Guérite | Ens | 1
3.1.3. | Fosse de relevage, compris fouilles et calage | Ens | 1
3.1.4. | Palissade de chantier hauteur 2m, compris supportage/contreventement suivant CCTP | ml | 100
3.1.5. | Portes | U | 1
3.1.6. | Portail | Ens | 1
3.1.7. | Protection grilles | Ens | 1
3.1.8. | Protection arbre | Ens | 1
3.1.9. | Contrôle d'accès / Intrusion chantier
| Un panneau de contrôle | U | 1
| Des détecteurs d’ouverture | U | 2
| Des détecteurs bi-volumétriques intérieurs | U | 2
| Des détecteurs extérieurs | U | 2
| Des caméras de vidéosurveillance | PM | PM | PM | PM | PM
| Des claviers | U | 1
| Des badges ou équivalent | U | 50
3.1.10. | Signalétique | Ens | 1
3.1.11. | Protection de sol légère | m2 | 75
3.1.12. | Protection de sol lourde | m2 | 175
3.1.13. | Chemin de roulement | m2 | 200
3.1.14. | Portique de levage / Treuil | Ens | 1
3.1.15. | Aménagement zone de livraison/stockage | Ens | 1
3.1.16. | Dépose/repose bollards béton | U | 6
3.1.17. | Bennes | U | 50
3.1.18. | Nettoyage / remise en état de la zone | Ens | 1
3.2. | Installation de chantier intérieur
3.2.1. | Panneau communication de chantier | Ens | 1
3.2.2. | Cloisonnement antibruit | m2 | 190
3.2.3. | Cloison légère chantier | ml | 100
3.2.4. | Protection murale | ml | 50
3.2.5. | Protection mosaïque | Ens | 1
3.2.6. | Protection sol | m2 | 210
3.2.7. | Protections diverses | Ens | 1
3.2.8. | Portes | U | 7
3.2.9. | Dépose/repose porte patio | Ens | 1
3.2.10. | Rampe | Ens | 1
3.2.11. | Signalétique | Ens | 1
3.2.12. | Moyens de levage/échafaudage | Ens | 1
3.2.13. | Détection incendie chantier | Ens | 1
3.2.14. | Constat d’huissier | Ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
4. | Curage / Démolition
4.2. | Prescriptions d’exécution | PM | PM | PM | PM | PM
4.3. | Sauvegarde des constructions existantes à proximité | PM | PM | PM | PM | PM
4.4. | Coupures de branchements | PM | PM | PM | PM | PM
4.5. | Débarras des locaux | PM | PM | PM | PM | PM
4.6. | Méthodes de démolition | PM | PM | PM | PM | PM
4.7. | Zones d’intervention | PM | PM | PM | PM | PM
4.8. | Dépose et démolition des ouvrages | PM | PM | PM | PM | PM
| - Mobilier non fixe ; | Ens | 1
| - Mobilier fixe ; | Ens | 1
| - Agencement bois (placards, habillages, casiers, etc.) ; | Ens | 1
| - Socles maçonnés CTA ; | Ens | 1
| - Dallage des zones sanitaires Nord et Sud ; | Ens | 1
| - Batardeau L1148 ; | Ens | 1
| - Jardinières ; | Ens | 1
| - Garde-corps mezzanine ; | Ens | 1
| - Cloison mobile ; | Ens | 1
| - Blocs portes ; | Ens | 1
| - Ouvrages de menuiserie intérieure (plinthes, champlats, etc.) ; | Ens | 1
| - Façades de gaine technique (habillage lots techniques) ; | Ens | 1
| - Habillage bois / divers ; | Ens | 1
| - Habillage staff mezzanine ; | Ens | 1
| - Habillage bois (vestiaire existant) ; | Ens | 1
| - Revêtements muraux scellés ou collés (Faïence) ; | Ens | 1
| - Revêtements de sols souples ; | Ens | 1
| - Revêtements de sols scellés ou collés ; | Ens | 1
| - Faux-plancher ; | Ens | 1
| - Carrelage ; | Ens | 1
| - Cloison de distribution ; | Ens | 1
| - Plafond staff ; | Ens | 1
| - Plafond plaque de plâtre ; | Ens | 1
| - Plafonds dalle ; | Ens | 1
| - Plafonds dalle couloir L1145. | Ens | 1
| - Equipements plomberie (évier, miroir, accessoires, divers). | Ens | 1
| - Réseaux CVC en dehors du LT L1148 ; | Ens | 1
| - Gaine aéraulique staff ; | Ens | 1
| - Gaines aérauliques ; | Ens | 1
| - Equipements de chauffage/climatisation (VC) ; | Ens | 1
| - Tuyauteries chauffage/EG ; | Ens | 1
| - Distribution électrique ; | Ens | 1
| - Luminaires ; | Ens | 1
| - Appareillages, câble et tout équipement électrique ; | Ens | 1
| - Equipements AV ; | Ens | 1
4.9. | Eléments conservés | PM | PM | PM | PM | PM
4.10. | Protection des existants | PM | PM | PM | PM | PM
4.11. | Enlèvement des gravois | ens | 1
| Sous-total |  |  |  |  | 0
5. | Gros-oeuvre / structure métallique
5.1. | Structure métallique – Mezzanine L2174
5.1.1. | Principe | PM | PM | PM | PM | PM
5.1.2. | Dépose flocage | Ens | 1
5.1.3 | Ancrages chimiques | Ens | 1
5.1.4. | Percements profilés existants / Etaiement | Ens | 1
5.1.5. | Profilés 1 - HEA 300 | kg | 1700
5.1.6. | Profilés 2 - HEB 200 | kg | 1470
5.1.7. | Profilés 3 UPE 220 | kg | 560
5.1.8. | Bac collaborant | m2 | 50
5.1.9. | Flocage profilés métallique | m2 | 70
5.2. | Structure métallique – potence caméras | U | 2
5.3. | Réservations béton / Carottage / Saignées
5.3.1. | Réservations béton
| L2174/L2170 – Ouverture de 30 x 30 cm (x4 : à chaque angle) | U | 4
| L2174/L2170 – Ouverture de 35 x 35 cm (x2 : Désenfumage) | U | 2
| L1148/L1145/L1144/L1200 – Ouverture de 85 x 50 cm (x6 : Réseau CTA 2) | U | 6
5.3.2. | Carottages | Ens | 1
5.3.3. | Saignées (compris rebouchage)
| Des saignées murales pour les réseaux plomberie au niveau des sanitaires (ex : évacuations urinoirs, descentes EF/ECS depuis les plafonds, etc.) | ml | 20
| Des saignées au sol pour le passage des câbles jusqu’au boitier de sol dans la salle Clémenceau | ml | 50
| Des saignées au sol pour le passage des câbles jusqu’au boitier de sol dans la partie foyer | ml | 20
| Des saignées au sol entre la cuvette de l’EPMR et le tableau électrique de celui-ci pour incorporation de deux fourreaux ICTA de diamètre 40 et 80 | ml | 5
| Des saignées murales sur les refends autour de la cage de l’EPMR pour permettre le passage des câbles de commande de celui-ci | ml | 7
| Des piochages ponctuels au droit de tous les anciens piquage EU/EV existant dans les sanitaires | Ens | 1
| Autres (liste non limitative) | Ens | 1
5.4. | Ouverture refend L2185
5.4.1. | Principe | PM | PM | PM | PM | PM
5.4.2. | Etaiement | Ens | 1
5.4.3. | Sciage / Démolition | Ens | 1
5.4.4. | Linteau béton armé | Ens | 1
5.5. | Modifications structurelles zone escalier Nord / EPMR
5.5.1. | Principe | PM | PM | PM | PM | PM
5.5.2. | Dépose pierre escalier | Ens | 1
5.5.3. | Reprise structurelle escalier | Ens | 1
5.5.4. | Palier EPMR | m2 | 5
5.5.5. | Escalier / palier L2186 | Ens | 1
5.5.6. | Pierre | PM | PM | PM | PM | PM
5.5.7. | Chape béton | m2 | 5
5.5.8. | Reprise en sous-œuvre | Ens | 1
5.5.9. | Cuvette EPMR | Ens | 1
5.6. | Divers
5.6.1. | Maçonneries diverses | Ens | 1
5.6.2. | Dalle carneau ventilation | PM | PM | PM | PM | PM
5.6.3. | Dallage équipements techniques local L1148 | m2 | 30
5.6.4. | Dallage zone sanitaires (compris toutes sujétions) | m2 | 71
5.6.5. | Escalier L1148 | Ens | 1
5.6.6. | Batardeau | Ens | 1
5.6.7. | Ragréage L1148 | m2 | 50
| Sous-total |  |  |  |  | 0
6. | Revêtements de sols durs
6.1. | Rebouchage saignées | PM | PM | PM | PM | PM
6.2. | Préparation des sols | m2 | 620
6.3. | Surfaçage béton | m2 | 102
6.6. | Chape de ravoirage | m2 | 300
6.5. | Terrazzo | m2 | 620
6.6. | Pierre
6.6.1. | Eléments pierre conservés | Ens | 1
6.6.2. | Eléments pierre modifiés | m2 | 50
6.7. | Trappe de sol | U | 2
| Sous-total |  |  |  |  | 0
7. | Revêtements muraux durs
7.1. | Rebouchage saignées | PM | PM | PM | PM | PM
7.2. | Ragréage mural | m2 | 200
7.3. | Mosaïque | m2 | 180
7.4. | Faïence | m2 | 25
7.5. | Trappes murales à carreler | U | 6
7.6. | Barre d’arrêt / d’angle | ml | 50
7.7. | Terrazzo | m2 | 25
7.8. | Résine murale | m2 | 150
| Sous-total |  |  |  |  | 0
Travaux divers
| Etudes d'exécution | ens | 1
| DOE | ens | 1
| Compte prorata | ens | 1
| Sous-total Travaux divers |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL H.T. |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0