## données (hidden)
maître d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Etablissement : | ------- Maison d'Arrêt 89010 Auxerre -------
Intitulé de l'opération : | Travaux AD'AP (Marché à bon de Commande)
classement : | AFFAIRE N° 19 1001
date | (Mai 2020)
Maîtrise d'œuvre : | UBIK Architectures 38, rue Paul Bert B.P. 01 89270 VERMENTON Tél: 03 86 81 55 54
n° du lot : | Lot n° 04
intitulé du lot : | Electricité
phase : | Avant-Projet Détaillé (A. P. D.)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C. C. T. P.)
Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D. P. G. F.)

## pdg DPGF
MINISTERE DE LA JUSTICE
------- Maison d'Arrêt 89010 Auxerre -------
Travaux AD'AP (Marché à bon de Commande)
Lot n° 04
Electricité
Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D. P. G. F.)
B.E.T. ELECTRICITE
1, rue Dewet
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 48 71 69
e.mail : aeeibce@gmail.com
Maîtrise d'Œuvre |  | AFFAIRE N° 19 1001
UBIK Architectures 38, rue Paul Bert B.P. 01 89270 VERMENTON Tél: 03 86 81 55 54 |  | établi le | modifié le | auteurs | vérificateur
|  | 2020-07-15 |  | L.MASSOT | L.MASSOT

## DPGF
N° d'ordre |  | Description des ouvrages | Unité | Quantités | Prix U.H.T. | Total HT
Dans le présent document figurent des types et marques de matériel. Lorsque ces renseignements sont donnés à titre de références techniques, l'Entreprise pourra proposer tout autre matériel présentant des caractéristiques techniques au moins identiques, et répondant aux mêmes textes législatifs, réglementaires ou normatifs. L'Entreprise devra alors joindre toutes les documentations permettant d'en apprécier la conformité. Lorsque les matériels sont imposés pour des raisons de compatibilité, d'associativité, de standardisation avec l'existant, ou pour des raisons architecturales, aucun changement ne sera admis.
4.3 |  | DESCRIPTIF :
4.3..1 |  | ALIMENTATION PROVISOIRE DE CHANTIER :
| - | Mise à disposition pour l'ensemble des lots, de coffrets satellites, mise en place, câblage, maintenance pendant la durée du chantier, deconnexion et dépose en fin de travaux, toutes sujétions : | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 4.3..1 | ……………………. | 0
4.3.2 |  | ELIMINATION DES DECHETS :
| - | Evacuation des déchets non réutilisés selon les Règles de la Protection de l'Environnement y compris dépose de l'ensemble des courants forts et courants faibles | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 4.3.2 | ……………………. | 0
4.3.3 |  | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :
| - | vérification de la valeur d'impédence de terre et renforcement si nécessaire, toutes sujétions. | ens | 1 |  | 0
| - | vérification des liaisons équipotentielles principales et supplémentairesdans les différentes zones de travaux et renforcement si nécessaire, toutes sujétions. | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 4.3.3 | ……………………. | 0
4.3.4 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES ET CANALISATIONS PRINCIPALES :
| - | les nouveaux luminaires seront alimentés sur les circuits éclairages existants, mise à jour des schémas existants | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 4.3.4 | ……………………. | 0
4.3.5 |  | CHEMINS DE CÂBLES :
| - | moulure 30x10, fourniture et pose, compris tous accessoires et fixations, toutes sujétions : | ml | 150 |  | 0
|  |  | TOTAL | 4.3.5 | ……………………. | 0
4.3.6 |  | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX :
ESCALIERS
Escalier "Bat A" :
| - | réglette LED IK10 (teinte au choix de l'Architecte) pour assurer un niveau d'éclairement de 150 Lux en tout point dans l'escalier, fourniture, pose et raccordement, toutes sujétions : | u | 3 |  | 0
| - | détecteur de présence B.E.G. LUXOMAT INDOOR 180M, fourniture, pose et raccordement, toutes sujétions : | u | 1 |  | 0
| - | 1 point lumineux commandé par 1 détecteur, câblage, toutes sujétions : | ens | 1 |  | 0
| - | 2 points lumineux repris sur le circuit commande existant, câble et câblage, toutes sujétions : | ens | 1 |  | 0
Escalier "Bat B" :
| - | réglette LED IK10 (teinte au choix de l'Architecte) pour assurer un niveau d'éclairement de 150 Lux en tout point dans l'escalier, fourniture, pose et raccordement, toutes sujétions : | u | 4 |  | 0
| - | 4 points lumineux repris sur le circuit commande existant, câble et câblage, toutes sujétions : | ens | 1 |  | 0
Escalier "Bat C" :
| - | réglette LED IK10 (teinte au choix de l'Architecte) pour assurer un niveau d'éclairement de 150 Lux en tout point dans l'escalier, fourniture, pose et raccordement, toutes sujétions : | u | 3 |  | 0
| - | 3 points lumineux repris sur le circuit commande existant, câble et câblage, toutes sujétions : | ens | 1 |  | 0
Escalier "Cour" :
| - | réglette LED IK10 (teinte au choix de l'Architecte) pour assurer un niveau d'éclairement de 150 Lux en tout point dans l'escalier, fourniture, pose et raccordement, toutes sujétions : | u | 1 |  | 0
| - | 1 point lumineux repris sur le circuit commande existant, câble et câblage, toutes sujétions : | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL | 4.3.6 | ……………………. | 0
|  |  | TOTAL | 4.3 | ……………………. | 0
4.3.7 |  | LIMITES DE PRESTATIONS DU PRESENT LOT :
Les prestations suivantes ne sont pas comprises au présent lot :
| - | armoire principale de chantier ;
| - | Reprise ou modifications des armoires divisionnaires ;

## réca
RECAPITULATIF
N° ordre | DESIGNATION | € H.T.
4.3..1 | ALIMENTATION PROVISOIRE DE CHANTIER : | 0
4.3.2 | ELIMINATION DES DECHETS : | 0
4.3.3 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES : | 0
4.3.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES ET CANALISATIONS PRINCIPALES : | 0
4.3.5 | CHEMINS DE CÂBLES : | 0
4.3.6 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX : | 0
| total hors taxe : ………………………………... | 0
| TVA 19,6 % : …………………………………... | 0
| total TTC : …………………………………….. | 0
| fait à .......................................................................... | le ..................…
| Cachet de l’entreprise : | signature :